ZUT/ADS/157/2020

Szczecin, dnia 21.09.2020 r.

**Zapytanie ofertowe na:  
System sygnalizacji włamania i napadu   
w Ośrodku Wypoczynkowym Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego  
w Szczecinie położonym w Łukęcinie ul. Uzdrowiskowa 1**

**Zamawiający:**

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Al. Piastów 17,

70-310 Szczecin

Osoba uprawniona do kontaktu w sprawie ofert:  
pytania techniczne Robert Typek [rtypek@zut.edu.pl](mailto:rtypek@zut.edu.pl) tel. 91 449-58-11  
pozostałe Joanna Siołkowska-Duda [jsiolkowska-duda@zut.edu.pl](mailto:jsiolkowska-duda@zut.edu.pl) tel. 91 449 44 04

## Tryb udzielenia zamówienia

Zamówienie udzielone jest w trybie zapytania ofertowego przy wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty 30 tys. Euro, wyłączonego ze stosowania ustawy PZP na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, prowadzącego na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego, w szczególności art. 70¹ - 704.

## Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania:

**System sygnalizacji włamania i napadu System sygnalizacji włamania i napadu**

## Pod pojęciem wykonania Systemu sygnalizacji włamania i napadu w OW Łukęcin rozumie się:

Dostawę materiałów, montaż, konfigurację, uruchomienie i przeszkolenie obsługi.

Przewiduje się objęciem ochrony systemu SWiN obiektów i terenu ośrodka wypoczynkowego ZUT w Łukęcinie. Ze względu na rozległość terenu i rozmieszczenie obiektów wymaga się budowy bezprzewodowego systemu w oparciu o elementy w technologii ABAX2.

Obiekty do objęcia ochroną:

* 1. Sanitariat pola namiotowego
  2. Apartament
  3. Domek kempingowy „mały” – 7 szt.
  4. Domek kempingowy „duży” – 11 szt.

Centrala alarmowa o pojemności min. 128 wejść ma być zainstalowana w obiekcie Apartament. Musi być umieszczona w obudowie z zasilaczem i akumulatorem o pojemności min. 17 Ah. Dodatkowo ma być wyposażona w moduł komunikacyjny Ethernet oraz dwa kontrolery ABAX2. Sterowanie systemem ma się odbywać poprzez przewodowy manipulator (umieszczony w skrzynce zamykanej na klucz) i dwukierunkowe piloty zdalnego sterowania (2 szt.). Przewiduje się montaż dwóch sygnalizatorów optyczno-akustycznych, jeden na obiekcie Apartament (przewodowy), drugi na obiekcie Sanitariat (bezprzewodowy). Sygnalizatory muszą być umiejscowione tak aby były widoczne od strony ulicy Uzdrowiskowej.

W obiektach przewiduje się montaż bezprzewodowych czujek ruchu PIR oraz bezprzewodowych czujek dymu i ciepła. Dodatkowo na terenie ośrodka należy rozplanować rozmieszczenie zewnętrznych bezprzewodowych czujek dualnych (doposażonych w daszek ochronny).

W obiektach Sanitariat i Apartament ochroną czujek ruchu objęte mają być wszystkie pomieszczenia, natomiast ochrona ppoż. wszystkie pomieszczenia suche (bez pomieszczeń typu kuchnia, sanitariat). W domkach kempingowych należy zainstalować bezprzewodową czujkę ruchu PIR oraz bezprzewodową czujkę dymu i ciepła (w domku kempingowym „dużym” czujka PIR na parterze, czujka dymu i ciepła na I piętrze).

W ramach uruchomienia i konfiguracji systemu należy:

* + Przypisanie czujek do stref – zgodnie z wytycznymi kierownika ośrodka,
  + Konfiguracja aplikacji mobilnej do zdalnego sterowania na telefonie kierownika ośrodka.

Szczegółowe rozmieszczenie wszystkich elementów SSWiN należy uzgodnić z kierownikiem ośrodka.

Ilościowe zestawienie czujek:

* + Czujka PIR – 31 szt.
  + Czujka dymu i ciepła – 27 szt.
  + Czujka zewnętrzna – 12 szt.

## Przewidywany termin wykonania usługi : 14 dni kalendarzowych od momentu otrzymania zlecenia

## Wykonawca zobowiązany jest do:

* 1. stosowania własnych, profesjonalnych maszyn, urządzeń;
  2. do zapewnienia nadzoru nad swoimi pracownikami – wyznaczenie koordynatora, przestrzeganie wszelkich obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności w zakresie sanitarno – epidemiologicznym, BHP i p.poż, a także odpowiedniego przeszkolenia personelu sprzątającego;
  3. informowanie wskazanego pracownika ZUT o zaobserwowanych usterkach;
  4. dostarczenia gwarancji na wykonane prace i dostarczony sprzęt na okres minimum 3 lat.

## Sposób przygotowania oferty

Oferta powinna zawierać: wycenę wykonania usługi z punktu 2 i 3.

Nie przewiduje się możliwości założenia oferty i udzielenia zamówienia częściowego na dane zadanie.

## Ocena ofert

Zamawiający dokona wyceny ofert biorąc pod uwagę następujące kryteria:

* + cena – (z wagą 100 %), jako całkowity wydatek jaki poniesie zamawiający za wykonanie usługi wskazanej w pkt. 2 i 3.

## Miejsce oraz termin składania ofert

Zamkniętą kopertę z napisem:

„Oferta na:

**- System sygnalizacji włamania i napadu** **w Ośrodku Wypoczynkowym Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie położonym w Łukęcinie ul. Uzdrowiskowa 1”.**

zawierająca ofertę potwierdzoną podpisem osoby upoważnionej do zaciągania zobowiązań w imieniu oferenta należy składać: Kancelarii Głównej ZUT, Al. Piastów 17, 70-310 Szczecin, budynek rektoratu w terminie do **29.09.2020 r. do godziny 10.00.**

**Oferta musi zawierać ryczałtową kwotę netto i brutto za wykonanie całości zadania.**

Otwarcie ofert nastąpi **29.09.2020 r. o godz. 12.00** w Budynku Jednostek Międzywydziałowych, Al. Piastów 48, pok. 25

Dopuszcza się przedłożenie oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [**ads@zut.edu.pl**](mailto:ads@zut.edu.pl) pod warunkiem, że będzie na niej podpis osoby upoważnionej do zaciągania zobowiązań w imieniu oferenta (zeskanowane załączniki z podpisem).

## Warunki płatności

Z tytułu wykonania usługi Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ustalone na podstawie zlecenia po prawidłowym wykonaniu usługi, w terminie do 14 dni od przedłożenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek bankowy wskazany w fakturze. Za dzień dokonania zapłaty Wykonawca uzna datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

**Zgodnie z art. 70¹ §3 Kodeksu Cywilnego zastrzega się, że niniejsze ogłoszenie zapytania ofertowego, jak też otrzymania w wyniku niniejszego zapytania „oferty cenowej” nie jest równoznaczne z e złożeniem zamówienia przez ZUT w Szczecinie i nie łączy się z koniecznością zawarcia przez niego umowy.**