ZAŁĄCZNIK nr 1

do Zapytania ofertowego ZP/WNoŻiR/8/22 z dnia 01.04.2022

na dostawę: Przenośnego laboratorium do analiz jakości wody

..............................................................................

..............................................................................

(Nazwa i adres Wykonawcy)

Nr telefonu: ..................................................

Adres e-mail: ......................................................

FORMULARZ OFERTOWY

Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty na dostawę Przenośnego laboratorium do analiz jakości wody oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za wynagrodzeniem 
w kwocie: ……………… PLN Brutto.

| LP | Nazwa produktu | ilość | Cena jednost. | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przenośny multimiernik pH/ORP/EC/TDS/DO/ISE, 3 kanałowy sonda pH do badań w terenie, kabel 5 m naczynko konduktometryczne do badań w terenie, kabel 5 m czujnik tlenu rozpuszczonego (DO) do badań w terenie, kabel 5 m walizka na sondy do badań w terenie pasek na nadgarstek i podpórka rękawica ochronna kolba Erlenmeyera PMP, 250 mL roztwór buforowy pH Singlet jednorazowego użytku, pH 4,01, op. min. 20 szt. roztwór buforowy pH Singlet jednorazowego użytku, pH 7,00, op. min. 20 szt. roztwór buforowy pH Singlet jednorazowego użytku, pH 10,01, op. min. 20 szt. roztwór wzorcowy przewodności Singlet jednorazowego użytku, 1413 µS/cm, KCl, 20 mL znacznik na kabel do sondy Parametry techniczne multimiernika: Akcesoria: Ładowarka USB, kabel zasilający, klipy Automatyczne rozpoznanie buforu: Tak Barometryczny pomiar ciśnienia: Automatyczna kompensacja DO podczas korzystania z sond LDO lub LBOD Bezpośredni pomiar ISE: Tak Cechy GLP: Data, godzina, ID próbki, ID operatora, kalibracja Certyfikaty: Certyfikaty CE, FCC, ISED, RCM, KC, ETL: US DOE/NRCan, energooszczędność, RoHS Czujnik w zestawie:PHC10105, CDC40105, LDO10105 Długość kabla: min. 5 m Dopasowanie standardów kalibracyjnych: Tak Dostępne oprogramowanie: np. Claros Export danych: Połączenie USB z komputerem lub urządzeniem USB Gwarancja: min. 36 miesięcy Interface: Klawiatura dotykowa Języki: przynajmniej angielski, polski, Kalibracja elektrody ISE: Tak Kalibracja elektrody pH: 1 - 3 punkty kalibracji Rejestrowanie i wyświetlanie sumarycznych danych kalibracji Kalibracja elektrody przewodności: Demal (1 D/ 0,1 D/ 0,01 D); Molar (0,1 M/ 0,01 M/0,001 M); NaCl (0,05%; 25 µS/cm; 1000 µS/cm; 18 mS/cm); Standardowa woda morska; Zdefiniowane przez użytkownika Kompensacja temperatury: Automatyczna kompensacja temperatury dla pH Metoda pomiarowa: Zaprogramowane metody dla każdej sondy Model: 3-kanałowy Parametr: pH, przewodność, tlen rozpuszczony, Podświetlanie: Tak Pomiar DO: 0,1 - 20,0 mg/L (ppm), nasycenie 1 - 200% Pomiar mV: Tak Pomiar pH: 0 - 14 pH Pomiar przewodności: Tak Pomiar przy stałych wskazaniach mV: Tak Pomiar TDS: 0,00 mg/L - 50,0 g/L NaCl Pomiar temperatury: °C lub °F Pomiar zasolenia:0 - 42 (ppt) (‰) Przechowywanie danych: Automatyczne w trybie naciśnij, aby odczytać i w trybie interwałowym. Ręcznie w trybie odczytu ciągłego. Przechowywanie danych/pamięć: 100 000 punktów danych Rozdzielczość DO: 0,1 Rozdzielczość mV: 0,1 mV Rozdzielczość TDS: 0,01 mg/L do - 0,1 g/L w zależności od zakresu pomiarowego Rozdzielczość temperatury: 0,1 °C Rozdzielczość zasolenia: 0,01 (ppt) (‰) Sensor A: PHC10105 Sensor B: CDC40105 Sensor C: LDO10105 Stopień ochrony: IP67 z zainstalowaną komorą akumulatora Typ pomiaru: Pomiary terenowe Typ próbki: standardowe elektrody laboratoryjne lub wytrzymałe elektrody terenowe Typ wyświetlacza: Kolorowy ekran Urządzenie: Przenośny Wejścia:3 Wyświetlacz: Do 3 parametrów jednocześnie, Zasilanie: Akumulator litowo-jonowy | 1 |  |  |
| 2 | Laboratoryjne, grafitowe, 4-biegunowe naczynko konduktometryczne CDC401, kabel 1 m | 1 |  |  |
| 3 | Polowa sonda żelowa Intellical PHC101, kabel 10 m | 1 |  |  |
| 4 | Polowe, grafitowe, 4-biegunowe naczynko konduktometryczne CDC401, kabel 10 m | 1 |  |  |
| 5 | Polowa elektroda żelowa ORP/RedOx Intellical MTC101 o niskich wymaganiach dotyczących konserwacji, kabel 10 m | 1 |  |  |
| 6 | Butelka do namaczania | 1 |  |  |
| 7 | Przenośny spektrofotometr DR1900 | 1 |  |  |
| 8 | Test kuwetowy azotanów, 0,23-13,5 mg/L NO₃-N (1 op.=25 testów) | 4 |  |  |
| 9 | Test kuwetowy orto/całkowitego fosforanu 0,5-5,0 mg/L PO₄-P (1 op.=25 testów) | 4 |  |  |
| 10 | Test kuwetowy amonu 0,015-2,0 mg/L NH₄-N (1 op.=25 testów) | 3 |  |  |
| 11 | Test kuwetowy ChZT 15-150 mg/L O₂ (1 op.=25 testów) | 3 |  |  |
| 12 | Test kuwetowy chromu (III i VI) 0,03-1,0 mg/L Cr (1 op.=25 testów) | 2 |  |  |
| 13 | Pojemność kwasowa - KS4.3, test kuwetowy, 0,5-8,0 mmol/L (1 op.=25 testów) | 2 |  |  |
| 14 | Test kuwetowy cynku 0,2-6,0 mg/L Zn (1 op.=24 testy, zestaw zawiera test zerowy) | 2 |  |  |
| 15 | Test kuwetowy chlor/ozon/dwutlenek chloru (1 op.=24 testy) | 2 |  |  |
| 16 | Aluminium, test kuwetowy, 0,02-0,5 mg/l Al (1 op.=24 testy - zestaw zawiera roztwór zerowy) | 3 |  |  |
| 17 | Siarczki, test kuwetowy, 0,1-2,0 mg/L S²⁻ (1 op.=25 testów) | 3 |  |  |
| 18 | Fluorki, Test kuwetowy, 0,1-2,5 mg/L F (1 op.=25 testów) | 3 |  |  |
| 19 | Test kuwetowy cyjanki 0,01-0,6 mg/L CN (1 op.=25 testów) | 3 |  |  |
| 20 | Test kuwetowy miedzi 0,1-8,0 mg/L Cu (1 op.=25 testów) | 3 |  |  |
| 21 | Fenol, Test kuwetowy, 0,05-5,0 mg/L (1 op.=24 testy – zestaw zawiera test zerowy) | 3 |  |  |
| 22 | Test kuwetowy żelaza (II / III), 0,2-6,0 mg/L Fe (1 op.=24 testy) | 3 |  |  |
| 23 | Magnez, test kuwetowy, 0,5-50 mg/L Mg (1 op.=25 testów) | 1 |  |  |
| 24 | Zestaw odczynników manganu 0,005 - 0,7 mg/L Mn (1 op.=50 testów) | 2 |  |  |
| 25 | Siarczyny, test kuwetowy, 0,1-5,0 mg/L SO₃ (1 op.=25 testów) | 2 |  |  |
| 26 | Kuweta, 1 calowa kwadratowa szklana, 2 szt. | 5 |  |  |
| 27 | Plecak na przenośne mierniki, mały, z tkaniny nylonowej, ze schowkami | 1 |  |  |
| 28 | Futerał DR2800/DR1900 | 1 |  |  |
|  |  |  | SUMA |  |

Oświadczenia:

1. Przedmiotowe zamówienie zobowiązuję/emy się wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym na dostawę Przenośnego laboratorium do analiz jakości wody.

2. Oświadczam/y, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.

3. Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się ze wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym dostawę Przenośnego laboratorium do analiz jakości wody, przekazane przez Zamawiającego i nie wnoszę/my do niej żadnych zastrzeżeń.

4. Uważam/y się za związanego/ych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

5. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczam/y, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny aktualny na dzień upływu terminu składania ofert (art. 297 k.k.).

6. Oświadczam/y, iż klauzula informacyjna RODO będzie każdorazowo przekazywana osobom fizycznym, których dane osobowe zostaną ewentualnie przekazane Zamawiającemu w związku z niniejszym postępowaniem.

..................................... , dnia ........................   ..............................................................

(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)