Szczecin, dnia 28.06.2024 r.

**Zapytanie ofertowe na dostawę wraz z montażem i uruchomieniem systemu kontroli dostępu SALTO na potrzeby Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie**

**I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zamówienia jest dostawę wraz z montażem i uruchomieniem systemu kontroli dostępu SALTO na potrzeby Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie w budynku Starej Chemii ul. Pułaskiego 10.

**Zadanie nr 1 – zabezpieczenie pomieszczeń biurowych Administracji Centralnej**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis | J.M. |  |
| 1. | Okucie SALTO XS4 ONE, BLE (współpraca z kluczem mobilnym SALTO). Bez otworu na wkładkę bębenkową, | Szt. | 10 |
| 2. | Blacha maskująca SALTO, szer. 55 mm | Szt. | 10 |
| 3. | SALTO SAM doorlicence (licencja) | Szt. | 10 |
| 4. | Montaż wraz z uruchomieniem i konfiguracją systemu oraz licencjami DR | kpl | 1 |
|  |  |  |  |

**Zadanie nr 2 – zabezpieczenie laboratoriów WTiICH**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis | J.M. |  |
| 1. | Okucie SALTO XS4 ONE, BLE (współpraca z kluczem mobilnym SALTO). Bez otworu na wkładkę bębenkową, | Szt. | 5 |
| 2. | Blacha podkładowa pod okucie | Szt. | 5 |
| 3. | SALTO SAM doorlicence (licencja) | Szt. | 5 |
| 4. | Montaż wraz z uruchomieniem i konfiguracją systemu oraz licencjami DR | kpl | 1 |
|  |  |  |  |

**Wymagania i informacje dodatkowe**

1. Wymagana wizja lokalna przed złożeniem oferty w celu prawidłowej wyceny. Termin wizji lokalnej należy uzgodnić z Eweliną Kandyba tel. 887-870-628.
2. Przed podpisaniem zlecenia Wykonawca przedstawi kolor oraz fakturę klamek w celu akceptacji przez Zamawiającego.
3. Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego przeszkolenia personelu Zamawiającego z zasadami używania oraz bieżącej konserwacji, zamontowanych urządzeń.
4. Zamawiający dopuszcza odstąpienie od części zadań lub zamówienia w całości bez podania przyczyn.
5. Zamawiający nie wyraża zgody na oferty wariantowe/zamienne.
6. Wykonawca udzieli min. 24 miesięcznej gwarancji.
7. Okres związania z ofertą 60 dni.

**III. ISTOTNE WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA**

1. Termin dostawy wraz z montażem do: 6 tygodni od daty otrzymania zlecenia – złożenia zamówienia przez Zamawiającego, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany w ofercie.
2. Wykonawca wystawi fakturę dla każdej zrealizowanego zadania oddzielnie.
3. Sposób zapłaty: przelewem w terminie 21 dni po podpisaniu protokołu odbioru bez uwag.

**IV. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY**

1. Oferta cenowa powinna zawierać cenę min. Nazwę Wykonawcy wraz z numerem telefonu i adresem poczty e-mail oferowaną cenę netto/brutto termin płatności, termin gwarancji, termin realizacji,
2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
3. Oferta proszę przesyłać na adres mailowy [ewelina.kandyba@zut.edu.pl](mailto:ewelina.kandyba@zut.edu.pl), w terminie do dnia 05.07.2024 r.

**V. OCENA OFERT**

Zamawiający dokona oceny **ważnych ofert biorąc** pod uwagę kryteria:

* Kryterium Nr 1 - całkowity koszt zakupu jako kwota do zapłacenia–waga 100%, oferta z najniższą ceną uzyska najwyższą liczbę punktów (100), pozostałe proporcjonalnie mniej.

**VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY lub unieważnienia (zamknięcia) postępowania bez wyboru**

O wyborze najkorzystniejszej oferty lub zamknięciu postępowania Zamawiający zawiadomi uczestników postępowania (oferentów) informacją wysłaną na adres email oferenta, podany w ofercie.

Zastrzega się możliwość unieważnienia postępowania w przypadku nieuzyskania żadnej oferty ważnej, tj. zgodnej z treścią zapytania lub z ceną przekraczająca kwotę przeznaczoną na finansowanie zamówienia.

*Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 70.1- 70.5 Kodeksu Cywilnego*

***Złożenie zapytania ofertowego, jak też otrzymanie w wyniku zapytania oferty cenowej nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie i nie łączy się z koniecznością zawarcia przez niego umowy.***