## Zał Nr 1 do umowy
Lp. | Wydział/Jednostka pozawydziałowa | Nazwa obiektu | Adres obiektu | Osoba kontaktowa Imię i nazwisko | tel. | e-mail | Instalacja SAP Typ centrali | Ilość czujek izotop. szt. | Ilość czujek temperat. szt. | Ilość czujek optycznych szt. | Ilość sygnalizat. Akustycznych szt. | Ilość wskaźników zadziałania -szt | Ilość ROP - szt. | Instalacja ODD (Ilość siłowników szt.) | Instalacja DSO (Ilość głośników szt.) | Klapy p-poż. (Ilość szt.) | Drzwi p-pożarowe 1-skrzydłowe z elektrotrzymaczami (Ilość kpl.) | Drzwi p-pożarowe 2-skrzydłowe z elektrotrzymaczami (Ilość kpl.) | Urządzenia i instalacje inne - wymienić, jakie (Ilość) | Urządzenia i instalacje inne - wymienić, jakie (Ilość)2 | Kwartalny koszt usługi netto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
1. | WNoŻiR/Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych (CBIMO) | Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych (CBIMO) | Szczecin, ul. Klemensa Janickiego nr 35 | Emil Romaniszyn | 91 449-61-38 | emil.romaniszyn@zut.edu.pl | POLON 4900 | brak | 11 | 163 | brak (powiadamianie realizowane poprzez DSO) | 162 | 14 | brak | 125 | 9 szt w piwnicy:1. FD 300X200 mm szt .2. FD fi 160 mm szt.3 , typ MERCOR FD fi 125 mm 3 szt., fi 160 mm - 1 szt | 6 szt: w piwnicy: 6 szt. EJ 30 | 2 szt, drzwi dymowe asymetryczne z naswietlem górnym EN 1634-3 | moduł monitorująco-sterujący EKS-4001 Polon-Alfa. Razem jest 7 szt. w tym dwa sterują wentylacją a jeden windą (reszta rezerwa) | szafa DSO - 1 kpl. (wyposażona między innymi w: IPA4802,IPA4801, IDA 4SU, IDA4M, RMB-1,ZDSO-400-D, ZDSO400D-AK4, mikrofony, akumulatory, urządzenia pomocnicze)
2 | Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa | Obiekt dydaktyczny ul. Papieża Pawła VI 3B | Szczecin, ul. Papieża Pawła VI 3B | Małgorzata Raczyńska | 91 449 66 12 | mraczynska@zut.edu.pl | [7 empty] | centrala D+H 1kpl.RT42 szt.1 czujka szt.1
3 | Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa | Obiekt dydaktyczny ul. Kazimierza Królewicza 4 | Szczecin ul. Kazimierza Królewicza 4 | Małgorzata Raczyńska | 91 449 66 12 | mraczynska@zut.edu.pl | [7 empty] | centrala D+H -1szt siłowniki - 2 szt. czujnik dymowy - 1 szt. ROP - 2 szt. Przycisk przewietrzania - 2 szt |  | 3
4 | Budynek Jednostek Międzywydziałowych | Budynek Jednostek Międzywydziałowych | Szczecin, Al. Piastów 48 | Katarzyna Gącik | 723631516 | katarzyna.gacik@zut.edu.pl | Polon 4100 | [5 empty] | 21 | centrala oddymiania szt.2 siłownik szt.4
5 | Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki | Hala Centrum | Szczecin, ul. Sikorskiego 38 | Ewelina Kandyba | 887-870-628 | ewelina.kandyba@zut.edu.pl | FP 1501 | 50 |  |  | 1 | 27 | 7
6 | Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki | Hala Technologiczna | Szczecin, Al. Piastów 19a | Ewelina Kandyba | 887-870-628 | ewelina.kandyba@zut.edu.pl | FP 1216C |  | 6 | 103 | 10 |  | 11 | 2 |  |  |  |  | centrala oddymiania D+HRZN 4402K
7 | Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki | Budynek Główny | Szczecin, Al. Piastów 19 | Ewelina Kandyba | 887-870-628 | ewelina.kandyba@zut.edu.pl | POLON 6000 |  |  | 55 |  |  | 6 | 8 |  |  |  | 10 | Brama Kurtynowa Rolowana GSF KPR EI 2 szt. | Centrale oddymiejące POLON UCS 6000, 2 szt.
8 | Hotel Asystencki | Hotel Asystencki | Szczecin, ul. Szwoleżerów 3 | Jan Bednarczyk | 91 449 48 52 | hotel@zut.edu.pl | SAGITTA 250 | 215 | 5 | 157 | 25 |  | 6
9 | OSIEDLE STUDENCKIE | DOM STUDENCKI NR1 Z PÓŁSANATORIUM | Szczecin, ul. Bohaterów Warszawy 55 | Dorota Malucha | 91 449 42 74 | dorota.malucha@zut.edu.pl | SAGITTA 250/8 kpl.2 | 178 | 72 | 515 | 132 |  | 84
10 | OSIEDLE STUDENCKIE | Dom Studencki Nr 3 | Szczecin, Al. Piastów 26 | Dorota Pieracka | 91 433 13 28 | ds3@zut.edu.pl | Sagitta 250/4 | 54 | 8 | 153 | 26 |  | 8
11 | OSIEDLE STUDENCKIE | Dom Studencki nr 4 | Szczecin, ul. Szwoleżerów 1/2 | Izabela Przepióra | 91 449 45 88 | ds4@zut.edu.pl | Sagitta 250/8 | 15 | 10 | 265 | 25 |  | 14 |  | 0 |  | 6
12 | OSIEDLE STUDENCKIE | DOM STUDENCKI Nr 5 | Szczecin, Al. Piastów 24 | Krystyna Łabaj | 91 449 47 58 | klabaj@zut.edu.pl | SSP SAGITTA 250 (2 szt.) | 190 | 330 | 308 |  |  | 24 | 6 |  |  |  | 22 | cztery wyjścia ewakuacyjne
13 | OSIEDLE STUDENCKIE | Dom Studencki AMICUS | Szczecin, ul. Chopina 55 | Iwona Brzozowska | 91 449 64 87 | amicus@zut.edu.pl | CSP ASP SAGITTA 250 (2szt) POLON 600 (1 szt.) | 279 | 12 | 367 |  |  | 25 | [6 empty] | centrala POLON 6000 kpl.1
13 | OSIEDLE STUDENCKIE | Dom Studencki AMICUS | Szczecin, ul. Chopina 55 | Iwona Brzozowska | 91 449 64 87 | amicus@zut.edu.pl | RZN4402K (2szt) | [5 empty] | 12 | 3 |  | 2 |  | 44 | czujka ARITECH-2 szt.
14 | OSIEDLE STUDENCKIE | Dom Studencki ANDROMEDA | Szczecin, ul. Chopina 59 | Beata Ajtner | 91 449 64 82 | beata.ajtner@zut.edu.pl | ASP SAGITTA 250 |  | 8 | 187 |  |  | 9 | 1 | 186 |  |  | 10
15 | OSIEDLE STUDENCKIE | Dom Studencki ARKONA | ul. Chopina 61 Szczecin | Danuta Frej | 91 454 24 52 | danuta.frej@zut.edu.pl | IQ ESSER | 0 | 14 | 229 |  |  | 17 | 3 | 164 |  |  | 10
16 | Ośrodek Szkoleniowo-Badawczy w Zakresie Energii Odnawialnej w Ostoi | Ośrodek Szkoleniowo-Badawczy w Zakresie Energii Odnawialnej w Ostoi | Ostoja 10 72-005 Przecław | Magdalena Brodowska | 91 449 46 30 | magdalena,brodowska@zut.edu.pl | [7 empty] | 1 |  |  | 4
17 | Wydział Ekonomiczny | Budynek dydaktyczny | Szczecin, ul. Janickiego 31 | Anna Stach | 91 449 69 02 | anna.stach@zut.edu.pl | RZN4402/04-K | [5 empty] | 2 | 4 |  | 1
18 | Wydział Informatyki | Obiekt dydaktyczny | Szczecin, ul. Żołnierska 49 | Dariusz Jankowski | 91 449 55 20 | djankowski@wi.zut.edu.pl | CSP-35 1 szt., Centrala UCS 6000 szt.2 |  |  | 8 |  | 1 | ROP 24 szt. dodatkowo 8 szt przycisk oddym | 4 |  | 2 (okna oddymiające) | 2
19 | Wydział Informatyki | Obiekt dydaktyczny | Szczecin, ul. Żołnierska 52 | Dariusz Jankowski | 91 449 55 20 | djankowski@wi.zut.edu.pl | RZN-4404-M 2 szt. |  |  | 34 | 6 | 2 | 4 | 2 |  | 2 |  |  | Przycisk oddymiania - 3 szt.
20 | Centrum Dydaktyczno-Badawcze Nanotechnologii | Budynek dydaktyczny | Szczecin, Al. Piastów 45 | Janusz Grabowski | 914494049 | janusz.grabowski@zut.edu.pl | IQ8 Control M kpl.2 | 0 | 21 | 396 | 30 | 80 | 27 | centrala RZN -kpl.3 |  | 3 |  |  | adapter eBK 4G/2R-szt.157,zasilacz 24V/5A-szt.17 czujka liniowa Fireray 50RV-szt.4,izolator zwarcia adaptera/sterownika-szt.157,moduł sieciowy essernet-szt.2 | przycisk RT-45 -szt.15
21 | Wydział Budownictwa i Architektury | Budynek dydaktyczny | Szczecin, Al. Piastów 50 | Krystyna Gągało | 914494315 | kgagalo@zut.edu.pl | AFG -2004 1 szt. |  |  | 1 |  |  | 2 (p. oddymiania) | 7 |  | 3 okna oddymiające |  | 2 bez elektrotrzymaczy z siłownikami (4szt.)
22 | Wydział Budownictwa i Architektury | Budynek dydaktyczny | Szczecin, Al. Żołnierska 50 | Krystyna Gągało | 914494315 | kgagalo@zut.edu.pl | CSP 35 | [6 empty] | 4 |  |  |  |  | centralka MCR 9705 - 2 szt. | przycisk przewietrzania 3 szt.
23 | Regionalne Centrum Informacji i Transferu Technologii | Budynek techniczno - administracyjny | Szczecin, ul. Jagiellońska 21-22 | Magdalena Brodowska | 914494630 | magdalena.brodowska@zut.edu.pl | Centrala FC724-ZA | 0 | 4 | 246 | 20 | 92 | 25 | centrala D+H kpl.3 centrala FG-2004 kpl.1,,DDS-50 -kpl.3 , LT43-szt.2 ,kurtyna rolowana ppoż-kpl.4, | 0 | 1 |  |  | moduł we/wy --szt.12 | przycisk RT45-szt.6,czujka DOR40-szt.6
24 | Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt | Budynek dydaktyczny | Szczecin ul. Janickiego 29 | Barbara Łagowska | 914496702 | barbara.lagowska@zut.edu.pl | [7 empty] | centrala D+H -1szt siłowniki - 4 szt czujnik dymowy - 3 szt ROP - 2 szt. Przycisk przewietrzania - 2 szt |  | 17
25 | Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt | Budynek dydaktyczny | Szczecin ul. Janickiego 32 | Barbara Łagowska | 914496702 | barbara.lagowska@zut.edu.pl | [7 empty] | centrala D+H -1szt siłowniki - 4 szt czujnik dymowy - 3 szt ROP - 3 szt. Przycisk przewietrzania - 1 szt |  | 17
26 | Wydział Elektryczny | Budynek dydaktyczny | Szczecin ul. 26 Kwietnia 10 | Agnieszka Przymus | 914495120 | agnieszka.przymus@zut.edu.pl | centrala POLON4200 kpl.1+ panel wyniesiony | 0 | 2 | 77 | 9 | 31 | 15 | centrala STG BEIKIRCH kpl.1 siłownik szt.2 | 0 | 11 | 0 | 0 | Kurtyna p-poż | 0
27 | Wydział Ekonomiczny | Budynek dydaktyczny | Żołnierska 47 | Anna Stach | 914496902 | anna.stach@zut.edu.pl | RZN 44xx-K/-KS/-M/-MS i RZN 43xx-E |  |  | 39 | 10 |  | 8 | 4 |  | 2 |  | 6 | przycisk przewietrzania - 2 szt. | napęd drzwi - 4 szt.
28 | AC REKTORAT | Rektorat | Piastów 17-18 | Ewelina Kandyba | 887-870-628 | ewelina.kandyba@zut.edu.pl |  |  |  | 5 |  |  | 5 | 4 |  |  |  |  | centrala oddymiająca POLON UCS 6000 | przyciski przewietrzania, 2 szt.
29 | Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt | Budynek dydaktyczny | Szczecin ul. Janickiego 33 | Barbara Łagowska | 914496702 | barbara.lagowska@zut.edu.pl | [7 empty] | centrala UCS 6000 -1szt siłowniki - 10 szt czujnik dymowy -7 szt. ROP – 4 szt. Przycisk przewietrzania - 1 szt
[20 empty] | Razem netto | 0
.
.
Objaśnienia:
Instalacja SAP - instalacja Sygnalizacji Automatycznej Pożaru
Instalacja ODD - instalacja oddymiania
Instalacja DSO - instalacja Dźwiękowego Systemu Ostrzegania
ROP - ręczny ostrzegacz pożarowy
Klapy p-poż - klapy odcinające na kanałach wentylacyjnych i przegrodach pożarowych
Zamawiający
Wykonawca
Załącznik Nr 1 do umowy Nr AGE/ /2021 z dnia
Wykaz obiektów z urządzeniami i instalacjami przeciwpożarowymi objętymi konserwacją i serwisowaniem w okresie od 01 stycznia 2022 r. do 31.12.2023 r.