ZAŁĄCZNIK NR 3

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

I.   ROBOTY BUDOWLANE

      - Kolejność wykonywania robót rozbiórkowych budynku gospodarczego (szopy narzędziowej ) w Ośrodku Szkoleniowo-Badawczym w Ostoi gmina Kołbaskowo należy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru.

      - Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania stałego porządku w podczas prowadzenia robót rozbiórkowych w obiekcie i terenie przyległym do niego.

      - Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy uzgodnić komunikacje pracowników i miejsce składowania materiałów pochodzących z rozbiórki oraz gruzu z Dyrektorem Ośrodka.

      - Za zużytą wodę oraz energię elektryczną Wykonawca rozliczy się z Zamawiającym na podstawie zamontowanych liczników lub na podstawie obustronnie uzgodnionego ryczałtu.

      - Całość robót należy prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami oraz zawartą umową.

      - Wykonawca przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych zobowiązany jest do sprawdzenia czy budynek jest odłączony od sieci wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej oraz otoczyć szczególną opieką instalacje które nie są objęte zakresem rozbiórki.

      - Wszystkie urządzenia i sprzęt użyty do robót muszą posiadać aktualne badanie techniczne.

      - Wszystkie prace rozbiórkowe należy wykonywać zgodnie z warunkami określonymi w Istotnych Warunkach Zamówienia, przedmiarze robót, prawie budowlanym, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 6.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas robót budowlanych (Dz. U. nr 47/2003 poz. 401).

      - Wszystkie prace mogące powodować przerwy w dostawie energii elektrycznej do obiektów powinny być planowane z jednodniowym wyprzedzeniem i uzgadniane z Dyrektorem Ośrodka.

      - W przypadku powstania zakłóceń w dostawie energii elektrycznej, Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Dyrektora Ośrodka lub inspektora  nadzoru do wykazania należytej staranności w celu ustalenia przyczyny powstania zakłócenia, oraz dokonania koniecznej naprawy na warunkach określonych dla sytuacji awaryjnej.

      - Zaleca się, aby przed złożeniem oferty Wykonawca, w celu uniknięcia późniejszych uwag do Zamawiającego, przeprowadził wizję lokalną w obiekcie i uzgodnił sposób prowadzenia robót rozbiórkowych z Dyrektorem Ośrodka i Inspektorem Nadzoru.

      - Wykonawca opracuje plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniający specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych rozbiórkowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. (Dz. U. nr 151 poz. 1256).

      - Wykonawca jest wytwarzającym odpady , w rozumieniu ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. z późniejszymi zmianami. Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia ma obowiązek udokumentować Zamawiającemu sposób gospodarowania odpadami jako warunek dokonania odbioru realizowanego zamówienia.

      - Wykonawca oczyści teren rozbiórki wraz z plantowaniem terenu, oczyszczeniem nawierzchni ulic przyległych i sąsiednich do placu budowy terenu rozbiórki z wszelkich nieczystości związanych z prowadzoną rozbiórką , a szczególnie z ziemi i błota.