ZAŁĄCZNIK NR 3

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

I   ROBOTY ELEKTRYCZNE

- Wszystkie prace elektryczne wykonywać zgodnie z warunkami określonymi w Istotnych Warunkach Zamówienia, przedmiarze robót, prawem budowlanym, warunkami odbioru robót budowlanych oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 6.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas robót budowlanych (Dz. U. nr 47/2003 poz. 401).

- Wszystkie materiały przeznaczone do wykonania robót powinny odpowiadać wymaganiom określonym w SIWZ, posiadać certyfikaty oraz świadectwa jakości, które na każde żądanie należy przedstawić  inspektorowi nadzoru.

- Wszystkie prace elektryczne mogące powodować przerwy w dostawie energii elektrycznej do obiektu lub  innych pomieszczeń nie objętych remontem, powinny być planowane z jednodniowym wyprzedzeniem i  uzgadniane z kierownikiem obiektu.

- W trakcie wykonywanych prac, szczególną opieką należy otoczyć instalacje, które nie są objęte zakresem remontu, np. instalacje telefoniczne, instalacje RTV i komputerowe.

- Ewentualne zmiany w tablicach rozdzielczych powinny być natychmiast po ich wykonaniu opisane w sposób jasny i czytelny dla obsługi technicznej obiektu. O zmianach tych na bieżąco należy informować Zamawiającego.

- W przypadku powstania zakłóceń w dostawie energii elektrycznej, Wykonawca zobowiązany jest na żądanie kierownika obiektu lub inspektora  nadzoru do wykazania należytej staranności w celu ustalenia przyczyny powstania zakłócenia, oraz dokonania koniecznej naprawy na warunkach określonych dla sytuacji awaryjnej.