znak sprawy: ATT/231- 588/12					       ZAŁĄCZNIK NR 2

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  I  ODBIORU  ROBÓT

I.   ROBOTY BUDOWLANE

      - Wykonawca odpowiada za sprzęt, materiały i urządzenia znajdujące się placu budowy przekazanych do jego dyspozycji.

      - W trakcie wykonywania robót Wykonawca winien należycie zabezpieczyć pozostawione sprzęty przed zabrudzeniem i uszkodzeniem. Wszelkie zabrudzenia czy uszkodzenia Wykonawca usunie na własny koszt lub zostanie obciążony kosztami ich naprawy.

      - Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania stałego porządku na placu budowy.

      - Kolejność wykonywanych prac remontowych, gdy nie wynika ona z procesu  technologicznego, należy uzgodnić z inspektorem nadzoru i Kierownikiem obiektu.

      - Wszystkie prace głośne i uciążliwe (hałaśliwe, powodujące drgania, nieprzyjemne zapachy od materiałów chemicznych itp.) należy prowadzić w godzinach popołudniowych oraz w dni wolne od pracy oraz uprzedzać kierownika obiektu o planowanym terminie ich wykonania.

      - Kolejność wykonywania robót należy uzgadniać z Inspektorem nadzoru oraz  Kierownikiem obiektu.

      - Wszystkie  materiały muszą być w  I klasie jakości  lub gatunku  oraz winny posiadać atest higieniczny, deklarację zgodności  lub certyfikat, które należy dostarczyć przy zgłoszeniu o zakończeniu robót.

      - Przed przystąpieniem do prac należy z kierownikiem obiektu uzgodnić komunikację pracowników i dostawy materiałów, miejsce składowania gruzu do wywiezienia., miejsce składowania materiałów.

      - Wszystkie roboty ulegające zakryciu zgłosić inspektorowi nadzoru do odbioru.

      - Za zużytą wodę oraz energię elektryczną Wykonawca rozliczy się z Zamawiającym na podstawie zamontowanych liczników lub na podstawie obustronnie uzgodnionego ryczałtu.

      - Całość robót należy prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami oraz zawartą umową.

      - Wszystkie prace wykonywać zgodnie z warunkami określonymi w Istotnych Warunkach Zamówienia i przedmiarze robót, z prawem budowlanym, warunkami odbioru robót budowlanych oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 6.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas robót budowlanych (Dz. U. nr 47/2003 poz. 401).

      - Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu dowodu unieszkodliwienia odpadów, tj.: karty przekazania odpadów pochodzących z rozbiórki, papy, gruzu itp. wydanego  przez firmę posiadającą uprawnienia do zbiórki i utylizacji  odpadów.

II   ROBOTY ELEKTRYCZNE

- Wszystkie prace elektryczne wykonywać zgodnie z warunkami określonymi w Istotnych Warunkach Zamówienia, przedmiarze robót, prawem budowlanym, warunkami odbioru robót budowlanych oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 6.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas robót budowlanych (Dz. U. nr 47/2003 poz. 401).

- Wszystkie materiały przeznaczone do wykonania robót powinny odpowiadać wymaganiom określonym w SIWZ, posiadać certyfikaty oraz świadectwa jakości, które na każde żądanie należy przedstawić  inspektorowi nadzoru.

- Wszystkie prace elektryczne mogące powodować przerwy w dostawie energii elektrycznej do obiektu lub  innych pomieszczeń nie objętych remontem, powinny być planowane z jednodniowym wyprzedzeniem i  uzgadniane z kierownikiem obiektu.

- W trakcie wykonywanych prac, szczególną opieką należy otoczyć instalacje, które nie są objęte zakresem remontu, np. instalacje telefoniczne, instalacje RTV i komputerowe.

- Ewentualne zmiany w tablicach rozdzielczych powinny być natychmiast po ich wykonaniu opisane w sposób jasny i czytelny dla obsługi technicznej obiektu. O zmianach tych na bieżąco należy informować Zamawiającego.

- W przypadku powstania zakłóceń w dostawie energii elektrycznej, Wykonawca zobowiązany jest na żądanie kierownika obiektu lub inspektora  nadzoru do wykazania należytej staranności w celu ustalenia przyczyny powstania zakłócenia, oraz dokonania koniecznej naprawy na warunkach określonych dla sytuacji awaryjnej.

III   ROBOTY SANITARNE

  - Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z zakresem rzeczowym ujętym w kosztorysem inwestorskim, specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestora oraz zgodnie z art.5 , 22 , 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane i IWZ.

  - Odstępstwa od zakresu rzeczowego ujętego w kosztorysie inwestorskim mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji gazowej do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów- w przypadku niemożności ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zmiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej.

  - Roboty montażowe należy realizować zgodnie z IWZ, Polskimi Normami, Normami Branżowymi oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji.

  - Do wykonania instalacji gazowej mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych , materiały użyte do wykonania instalacji gazowej muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom i Normom Branżowym. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonany według wymagań i w sposób określony obowiązującymi normami.

  - Instalacja gazowa w budynku wykonana będzie z rur miedzianych łączonych przez spawanie/lutowanie/zaciskanie.

  - Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu robót , jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów.