znak sprawy ATT/231 - 17/9/13             			    ZAŁĄCZNIK NR 3

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA  I  ODBIORU  ROBÓT

I.   ROBOTY BUDOWLANE

1.  Wykonawca  odpowiada  za  sprzęt, materiały i urządzenia znajdujące się placu budowy i przekazanych do jego dyspozycji.

2.. W trakcie wykonywania robót winien należycie zabezpieczyć pozostawione sprzęty i urządzenia przed zabrudzeniem i uszkodzeniem.

Wszelkie zabrudzenia czy uszkodzenia Wykonawca usunie na własny koszt lub zostanie obciążony kosztami ich naprawy.

3. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania stałego porządku na placu budowy.

4.  Kolejność  wykonywanych  prac  remontowych,  gdy  nie  wynika  ona  z  procesu

technologicznego, należy uzgodnić z inspektorem nadzoru i kierownikiem obiektu.

5. Kolorystyka wszelkich okładzin winna być uzgadniana pisemnie z kierownikiem obiektu lub z użytkownikiem przed przystąpieniem do prac.

6. Wszystkie prace głośne i uciążliwe (hałaśliwe, powodujące drgania, nieprzyjemne    i szkodliwe zapachy od materiałów chemicznych, pylenie  itp.) należy prowadzić w godzinach popołudniowych oraz w dni wolne od pracy oraz uprzedzać kierownika obiektu o planowanym terminie ich wykonania.

7. Wszystkie roboty ulegające zakryciu zgłosić inspektorowi nadzoru do odbioru.

8.  Wszystkie  materiały i  urządzenia  muszą być w  I klasie jakości  lub gatunku  oraz winny posiadać atest higieniczny, deklarację zgodności  lub certyfikat, które należy dostarczyć przy zgłoszeniu o zakończeniu robót.