Znak Sprawy ATT /231-…/23/13                    		                      ZAŁĄCZNIK NR 3

SPECYFIKACJA TECHNICZNAWYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

„Wykonanie remontu ogrodzenia Domu  Studenckiego ARKONA przy

ul. Chopina 61, obiekcie Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie”.

- Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z STWiOR i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz Kierownika Obiektu.

- Koszt zabezpieczenia i utrzymania Placu Budowy należy uwzględnić w cenach jednostkowych robót.

- Wykonawca zabezpieczy i oznakuje teren budowy zgodnie z wymogami prawa budowlanego.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie placu budowy, 
od momentu przejęcia placu budowy do odbioru końcowego. W miarę postępu robót, plac budowy powinien być porządkowany, usuwane zbędne materiały, sprzęt 
i zanieczyszczenia.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za opiekę nad wykonywanymi robotami, materiałami oraz sprzętem znajdującym się na placu budowy (od przejęcia placu do odbioru końcowego robót), za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia własności publicznej i prywatnej.

- Materiały stosowane do wykonywania robót powinny być zgodne z obowiązującymi normami, posiadać odpowiednie atesty i świadectwa dopuszczenia do użycia, oraz akceptacje Inspektora Nadzoru.

- Przechowywanie i składowanie materiałów - w sposób zapewniający ich właściwą jakość i przydatność do robót. Składanie materiałów wg asortymentu z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa i umożliwieniem pobrania reprezentatywnych próbek. Sprzęt stosowany do wykonywania robót powinien gwarantować jakość robót określoną w PN, warunkach technicznych i STWiOR.

- Wszystkie roboty objęte umową powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami i STWiOR, a także wymaganiami technicznymi dla poszczególnych rodzajów robót wyszczególnionych w przedmiarze robót.

Odpowiedzialność za jakość wykonywania wszystkich rodzajów robót wchodzących w skład zadania w całości ponosi Wykonawca.

Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy posiadającego przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (do kierowania, nadzoru i kontroli robót budowlanych).

- Kolejność wykonywanych prac remontowych, gdy nie wynika ona z procesu  technologicznego, należy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru i Kierownikiem Obiektu.

- Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu dowodu unieszkodliwienia odpadów, tj.: karty przekazania odpadów pochodzących 
z rozbiórki, gruzu itp. wydanego przez firmę posiadającą uprawnienia do zbiórki
i utylizacji odpadów.

- Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć listę pracowników wykonujących zadanie.

- Wykonawca zobowiązany jest przeszkolić pracowników w zakresie warunków BHP.

- Wykonawca zgłosi o zakończeniu robót na piśmie dołączając dokumenty odbiorowe wymagane prawem budowlanym ((atesty, certyfikaty, protokoły pomiarów itp.)

- Wykonawca zapłaci za zużytą wodę i odprowadzenie ścieków oraz zużytą energię elektryczną w sposób ustalony w protokole wprowadzenia na budowę.

- Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć istniejące nasadzenia drzew i krzewów przed zniszczeniem, a w razie ich zniszczenia dokonać nasadzeń uzupełniających.

- Wykonawca zobowiązany jest doprowadzić przyległy teren, na którym prowadzone będą roboty do istniejącego stanu (dotyczy m.in. istniejących nawierzchni z polbruku, posianej trawy i nasadzeń).

- Wykonawca zobowiązany jest wykonać inwentaryzację powykonawczą geodezyjną zasilenia bramy i furtki, doprowadzenia instalacji domofonowej do portierni oraz ogrodzenia i dostarczyć ją Zamawiającemu