znak sprawy ATT 231- 74/10/13                                                  ZAŁĄCZNIK NR 3

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA  I  ODBIORU  ROBÓT

ZALECENIA OGÓLNE

1.  Wykonawca  odpowiada  za  sprzęt, materiały i urządzenia znajdujące się w pomieszczeniach przekazanych do jego dyspozycji.

2. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania stałego porządku w remontowanym obiekcie i wokół niego.

3.  Kolejność  wykonywanych  prac  remontowych,  gdy  nie  wynika  ona  z  procesu

technologicznego, należy uzgodnić z inspektorem nadzoru i kierownikiem obiektu.

4. Wszystkie roboty ulegające zakryciu zgłosić inspektorowi nadzoru do odbioru.

5.  Wszystkie  materiały i  urządzenia  muszą być w  I klasie jakości  lub gatunku  oraz winny posiadać atest higieniczny, deklarację zgodności  lub certyfikat, które należy dostarczyć przy zgłoszeniu o zakończeniu robót.

Remont dachu

      - Pracownicy wykonujący roboty dachowe zobowiązani są do przedstawienia zaświadczenia o dopuszczeniu do pracy na wysokości i muszą posiadać niezbędne zabezpieczenia do pracy wykonywanej na wysokości.

      - Przed przystąpieniem do prac należy z inspektorem nadzoru i kierownikiem obiektu uzgodnić komunikację pracowników oraz dostawy materiałów, miejsce składowania gruzu do wywiezienia., miejsce składowania materiałów.

      - Wszystkie atesty higieniczne, deklaracje zgodności lub certyfikaty, na zabudowane materiały i urządzenia, oraz niezbędne pomiary należy dostarczyć przy zgłoszeniu o zakończeniu robót.

      - Za zużytą wodę oraz energię elektryczną Wykonawca rozliczy się z Zamawiającym na podstawie zamontowanych liczników lub na podstawie obustronnie uzgodnionego ryczałtu.

      - Całość robót należy prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami oraz zawartą umową.

      - Wszystkie prace wykonywać zgodnie z warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, przedmiarze robót, prawem budowlanym, warunkami odbioru robót budowlanych oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 6.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas  robót budowlanych (Dz. U. nr 47/2003 poz. 401).

      - Przekazanie odpadów do utylizacji musi nastąpić zgodnie z obowiązującymi  w tym zakresie przepisami w punkcie wyznaczonym do ich odbioru;

      - Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenie Zamawiającemu dowodu utylizacji papy,    tj.: karty przekazania odpadów, potwierdzającego wagę odebranych odpadów od osób uprawnionych.

      - Wykonawca poniesie koszty naprawy ewentualnych zniszczeń, spowodowanych na szkodę Zamawiającego i osób trzecich, których się dopuścił podczas wykonywania robót..

      - Wykonawca  powinien  posiadać  uprawnienia  do  wykonywania  określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, tzn. winni posiadać odpowiednie zgody na wytwarzanie odpadów i ich utylizację. Jeżeli nie posiadają zgody na utylizacje odpadów, winni mieć podpisaną umowę z firmami, które posiadają odpowiednie uprawnienia.