znak sprawy ATT/231-222/22/13

# Szczecin, dnia 28.02.2013 r.

dotyczy:  zapytania ofertowego na wykonanie zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu dla budynku bursy studenckiej w miejscowości Lipnik przy ul. Lipowej 37, 73-110 Stargard Szczeciński.

DOTYCZY MODYFIKACJI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

1.     W związku z otrzymaniem zapytania od Oferenta , Zamawiający udziela odpowiedzi:

Pytanie nr 1

W specyfikacji jest wykonanie instalacji rurami stalowymi spawanymi, czy ze względu na bezpieczniejsze wykonanie dopuszcza się wykonanie instalacji miedzianej zaciskanej zgodnie z obowiązującymi normami i atestami.

Odpowiedź :

Zamawiający dopuszcza wykonanie instalacji miedzianej zaciskanej zgodnie z obowiązującymi normami i atestami,  zaznaczając, że kryterium wyboru oferty jest cena.

2.   Zamawiający umieszcza na stronie internetowej aktualny przedmiar robót stanowiący Zał. nr 2- aktualizacja 28.02.2013r.

3. Mając na celu zapewnienie Wykonawcom biorącym udział w powyższym postępowaniu uczciwej konkurencji i równego traktowania, Zamawiający przedłuża termin składania ofert

w siedzibie Zamawiającego Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny

w Szczecinie, Dział Techniczny, 71 – 311 Szczecin, al. Piastów 48, pok.415  do dnia 08.03.2013r. do godziny 1200,

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.03.2013 r w Budynku Jednostek Międzywydziałowych

w pok. 430 o godzinie 1230.

Pozostałe postanowienia IWZ pozostają bez zmian.