ATT231-179/22/13	                 		       			     ZAŁĄCZNIK NR 3

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA  I  ODBIORU  ROBÓT

I.   ROBOTY BUDOWLANE

1.  Wykonawca  odpowiada  za  sprzęt, materiały i urządzenia znajdujące się w pomieszczeniach przekazanych do jego dyspozycji.

2. Wykonawca zobowiązany jest we własnym i niezbędnym zakresie przemieszczać wyposażenie znajdujące się w remontowanych pomieszczeniach. W trakcie wykonywania prac remontowych Wykonawca winien należycie zabezpieczyć pozostawione sprzęty i urządzenia przed zabrudzeniem i uszkodzeniem.

Wszelkie zabrudzenia czy uszkodzenia Wykonawca usunie na własny koszt lub zostanie obciążony kosztami ich naprawy.

3. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania stałego porządku w remontowanym obiekcie.

4.  Kolejność  wykonywanych  prac  remontowych,  gdy  nie  wynika  ona  z  procesu

technologicznego, należy uzgodnić z inspektorem nadzoru i kierownikiem obiektu.

5. Kolorystyka ścian, płytek ściennych oraz podłogowych winna być uzgadniana pisemnie z kierownikiem obiektu lub z użytkownikiem przed przystąpieniem do prac.

6. Wszystkie prace głośne i uciążliwe (hałaśliwe, powodujące drgania, nieprzyjemne    i szkodliwe zapachy od materiałów chemicznych, pylenie  itp.) należy prowadzić w godzinach popołudniowych oraz w dni wolne od pracy oraz uprzedzać kierownika obiektu o planowanym terminie ich wykonania.

7. Wszystkie roboty ulegające zakryciu zgłosić inspektorowi nadzoru do odbioru.

8.  Wszystkie  materiały i  urządzenia  muszą być w  I klasie jakości  lub gatunku  oraz winny posiadać atest higieniczny, deklarację zgodności  lub certyfikat, które należy dostarczyć przy zgłoszeniu o zakończeniu robót.

II. ROBOTY  SANITARNE

1.  Przerwy w dostawie wody i energii cieplnej należy uzgadniać z użytkownikiem.

2. Wszystkie roboty ulegające zakryciu zgłosić inspektorowi nadzoru do odbioru.

3.  Wszystkie materiały i urządzenia muszą być w I klasie jakości lub gatunku oraz winny posiadać atest higieniczny, deklarację zgodności lub certyfikat, które należy dostarczyć przy zgłoszeniu o zakończeniu robót.

4. Po ponownym montażu grzejników należy przeprowadzić próby szczelności i zgłosić  do odbioru inspektorowi nadzoru. Na tę okoliczność należy sporządzić protokół z próby szczelności.

5. Do wszystkich urządzeń sanitarnych (zawory, rewizje, filtry itp.) musi być zapewniony dostęp w celu umożliwienia eksploatacji.

III. ROBOTY ELEKTRYCZNE

1. Wszystkie  prace  elektryczne wykonywać zgodnie z warunkami określonymi

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, przedmiarze robót, prawem budowlanym, warunkami odbioru robót budowlanych oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 6.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas robót budowlanych (Dz.U. nr 47/2003 poz. 401).

2. Wszystkie  materiały  przeznaczone  do  wykonania  robót  powinny  odpowiadać

wymaganiom  określonym  w  SIWZ,  posiadać certyfikaty  oraz  świadectwa

jakości, które  na każde  żądanie  należy  przedstawić  inspektorowi  nadzoru.

3. Wszystkie  prace  elektryczne mogące powodować przerwy w dostawie energii

elektrycznej  do  obiektu  lub  innych  pomieszczeń  nie  objętych  remontem,

powinny  być  planowane  z  jednodniowym  wyprzedzeniem i  uzgadniane

z  kierownikiem obiektu.

4. Ewentualne zmiany w tablicach rozdzielczych powinny być natychmiast po ich  wykonaniu opisane w sposób jasny  i czytelny dla obsługi technicznej obiektu.       O zmianach tych na bieżąco należy informować Zamawiającego.

5. W przypadku powstania zakłóceń w dostawie energii elektrycznej, Wykonawca zobowiązany jest na żądanie kierownika obiektu lub inspektora  nadzoru do wykazania należytej staranności w celu ustalenia przyczyny powstania zakłócenia, oraz dokonania koniecznej naprawy na warunkach określonych dla sytuacji awaryjnej.