Szczecin, dnia 03.05.2015 r.

WYKONAWCY

Znak sprawy:	ATT/231-321/21/15

Dotyczy:	Zapytania ofertowego na roboty budowlane w obiektach położonych w Lipniku przy ul. Lipowej 37 gmina Stargard Szczeciński:

ZADANIE I.  Remont klatki schodowej oraz remont cokołu zewnętrznego budynku bursy studenckiej;

ZADANIE II. Remont dachu budynku gospodarczego.

.

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA

Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający informuje, iż jedne z Wykonawców wniósł zapytanie do pisma Zamawiającego z dn. 02.04.2015 r. stanowiącego wyjaśnienia istotnych warunków zamówienia. Zamawiający, poniżej przedstawia treść wniesionego zapytania i udziela odpowiedzi:

Pytanie 1 Wykonawcy:

- Czy dostępny jest projekt ? Jeśli nie to:
1.1 Jaka jest wysokość do okapu?
1.2 Czy występują kominy spalinowe jeśli tak to czy wymieniane będą
wkłady?
1.3 Czy do instalacji odgromowej należy wkalkulować uziom ?

Odpowiedź Zamawiającego na Pytanie 1:

1.Zamawiający nie dysponuje projektem na powyższy obiekt.

1.1. Wysokość do okapu wynosi 4,00 m,

1.2. Występują kominy spalinowe, wkłady nie będą wymieniane.

1.3. Instalację wykonać zgodnie z przedmiarem.

Pytanie 2 Wykonawcy:

2. Czy prace obejmują demontaż i utylizację obecnego pokrycia dachu
jeżeli tak to jakiego?

Odpowiedź Zamawiającego na Pytanie  2:

Roboty nie przewidują demontażu i utylizacji obecnego pokrycia dachu.

Pytanie 3 Wykonawcy:

- Czy złom z rozbiórek zostaje w posiadaniu ZUT czy należy obniżyć cenę
o jego wartość ?

Odpowiedź Zamawiającego na Pytanie Wykonawcy 3:

Złom z rozbiórek zostaje w posiadaniu ZUT.

Pytanie 4 Wykonawcy:

4. Czy kosztorys ma zawierać ceny materiałów skoro rozliczenie ma
następować z faktur?

Odpowiedź Zamawiającego na Pytanie4:

Kosztorys  ma zawierać ceny materiałów, rozliczenie nie jest na podstawie faktur.

Pytanie Wykonawcy:

5. Czy do Oferty dołączać jej wersję cyfrową ?

Odpowiedź Zamawiającego na Pytanie

Do Oferty należy dołączać jej wersję cyfrową.

Pozostałe postanowienia Istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zważywszy na czas jaki pozostał jeszcze do złożenia oferty, termin na składanie i otwarcie ofert pozostają bez zmian.

- na oryginale właściwy podpis Zamawiającego -