Znak Sprawy: ATT/231-720.1/6/15                                                     ZAŁĄCZNIK NR 3

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Roboty remontowe w budynku Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki przy  al. Piastów 19 - dwa zadania

I.   ROBOTY BUDOWLANE I SANITARNE

      - Wykonawca odpowiada za sprzęt w pomieszczeniach przekazanych do jego dyspozycji.

      - Wykonawca zobowiązany jest we własnym i niezbędnym zakresie przemieszczać wyposażenie znajdujące się w remontowanych pomieszczeniach. W trakcie wykonywania prac remontowych Wykonawca winien należycie zabezpieczyć pozostawione sprzęty przed zabrudzeniem  i uszkodzeniem. Wszelkie zabrudzenia czy uszkodzenia Wykonawca usunie na własny koszt lub zostanie obciążony kosztami ich naprawy.

      - Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania stałego porządku w remontowanym obiekcie.

      - Kolejność wykonywanych prac remontowych, gdy nie wynika ona z procesu  technologicznego, należy uzgodnić z inspektorem nadzoru i kierownikiem obiektu.

      - Kolorystyka ścian oraz wykładzin podłogowych winna być uzgadniana z użytkownikiem pomieszczenia przed przystąpieniem do prac.

      - Wszystkie materiały i urządzenia muszą posiadać atest higieniczny, deklarację zgodności lub certyfikat, które należy dostarczyć przy zgłoszeniu o zakończeniu robót.

      - Przed przystąpieniem do prac należy z kierownikiem obiektu uzgodnić komunikację pracowników  i dostawy materiałów, miejsce składowania gruzu do wywiezienia, miejsce składowania materiałów.

      - Za zużytą wodę oraz energię elektryczną Wykonawca rozliczy się z Zamawiającym na podstawie

zamontowanych liczników lub na podstawie obustronnie uzgodnionego ryczałtu.

      - Całość robót należy prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami oraz zawartą umową.

      - Przekazanie odpadów zawierających wykładziny z tworzyw sztucznych do unieszkodliwienia, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

      - Zapewnienie załadunku odpadów, przy użyciu posiadanych maszyn i urządzeń.

      - Wywóz odpadów specjalistycznym pojazdem z zachowaniem obowiązujących przepisów.

      - Lista pracowników z podpisami, że są przeszkoleni w zakresie BHP.

      - Wykonawca ustali kierownika robót, koordynującego i nadzorującego wykonywane roboty.

II.   ROBOTY ELEKTRYCZNE

- Wszystkie prace elektryczne wykonywać zgodnie z warunkami określonymi w Istotnych Warunkach Zamówienia, przedmiarze robót, prawem budowlanym, warunkami odbioru robót budowlanych oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 6.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas robót budowlanych (Dz. U. nr 47/2003 poz. 401).

- Wszystkie materiały przeznaczone do wykonania robót powinny odpowiadać wymaganiom określonym w IWZ, posiadać certyfikaty oraz świadectwa jakości, które na każde żądanie należy przedstawić  inspektorowi nadzoru.

- Wszystkie prace elektryczne mogące powodować przerwy w dostawie energii elektrycznej do obiektu lub  innych pomieszczeń nie objętych remontem, powinny być planowane z jednodniowym wyprzedzeniem i uzgadniane z kierownikiem obiektu.

- W trakcie wykonywanych prac, szczególną opieką należy otoczyć instalacje, które nie są objęte zakresem remontu, np. instalacje telefoniczne, instalacje RTV i komputerowe.

- Ewentualne zmiany w tablicach rozdzielczych powinny być natychmiast po ich wykonaniu opisane w sposób jasny i czytelny dla obsługi technicznej obiektu. O zmianach tych na bieżąco należy informować Zamawiającego.

- W przypadku powstania zakłóceń w dostawie energii elektrycznej, Wykonawca zobowiązany jest na żądanie kierownika obiektu lub inspektora nadzoru do wykazania należytej staranności w celu ustalenia przyczyny powstania zakłócenia, oraz dokonania koniecznej naprawy na warunkach określonych dla sytuacji awaryjnej.

- Na wykonane instalacje elektryczne wykonawca dostarczy wymagane pomiary, zgodnie z prawem budowlanym.

III.   UWAGI OGÓLNE

- Roboty budowlane będą wykonywane na terenie czynnego obiektu. Wykonawca podczas prowadzenia robót jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy uniemożliwiającego wejście osób trzecich. Wykonawca zobowiązany jest również  prowadzić roboty szczególnie uciążliwe i niebezpieczne (hałas, zapylenie, szkodliwe wyziewy i zapachy od środków chemicznych) w godzinach uzgodnionych z kierownikiem obiektu.

- Wykonawca  ma  obowiązek  uzgodnić  termin  realizacji  robót  z  kierownikiem  obiektu.

- Przed zamontowaniem materiałów i urządzeń wykonawca zobowiązany jest dostarczyć inspektorowi nadzoru do akceptacji dokumenty dopuszczające do stosowania ich w budownictwie oraz atesty lub karty techniczne.

- Do zgłoszenia o odbiorze końcowym wykonawca dostarczy komplet dokumentów na wbudowane materiały i urządzenia (atesty, dopuszczenia, deklaracje zgodności), protokoły pomiarów i badań i inne niezbędne. Dokumenty te winny być spięte w jednej teczce, opisane, ponumerowane i potwierdzone przez kierownika robót, że zostały zamontowane lub wbudowane na tym zadaniu.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć ww. dokumenty w formie papierowej i elektronicznej.