Znak Sprawy ATT/231-537/19/15								                     ZAŁĄCZNIK NR  3

SPECYFIKACJA TECHNICZNAWYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W AKADMICKIM OŚRODKU JEŹDZIECKIM  PRZY UL. JUNACKIEJ 24/25 OBIEKCIE ZACHODNIOPOMORSKIEGO  UNIWERSYTETU  TECHNOLOGICZNEGO W  SZCZECINIE - 3 zadania

- Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z STWiOR i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz Kierownika Obiektu.

- Koszt zabezpieczenia i utrzymania Placu Budowy należy uwzględnić w cenach jednostkowych robót.

- Wykonawca zabezpieczy i oznakuje teren budowy zgodnie z wymogami prawa budowlanego.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie placu budowy, 
od momentu przejęcia placu budowy do odbioru końcowego. W miarę postępu robót, plac budowy powinien być porządkowany, usuwane zbędne materiały, sprzęt 
i zanieczyszczenia.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za opiekę nad wykonywanymi robotami, materiałami oraz sprzętem znajdującym się na placu budowy (od przejęcia placu do odbioru końcowego robót), za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia własności publicznej i prywatnej.

- Roboty budowlane będą wykonywane na terenie czynnego obiektu. Wykonawca podczas prowadzenia robót jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy uniemożliwiającego wejście osób trzecich. Wykonawca zobowiązany jest również  prowadzić roboty szczególnie uciążliwe i niebezpieczne (hałas, zapylenie, szkodliwe wyziewy i zapachy od środków chemicznych) w godzinach uzgodnionych z kierownikiem obiektu.

- Wykonawca  ma  obowiązek  uzgodnić  termin  realizacji  robót  z  kierownikiem  obiektu.

- Wykonawca ustanawia Kierownika Robót posiadającego przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (do kierowania, nadzoru i kontroli robót elektrycznych).

- Przechowywanie i składowanie materiałów - w sposób zapewniający ich właściwą jakość i przydatność do robót. Składanie materiałów wg asortymentu z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa i umożliwieniem pobrania reprezentatywnych próbek do badań. Sprzęt stosowany do wykonywania robót powinien gwarantować jakość robót określoną w PN, warunkach technicznych i STWiOR.

- Wszystkie roboty objęte umową powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami i STWiOR, a także wymaganiami technicznymi dla poszczególnych rodzajów robót.

- Odpowiedzialność za jakość wykonywania wszystkich rodzajów robót wchodzących w skład zadania w całości ponosi Wykonawca.

- Kolejność wykonywanych prac, gdy nie wynika ona z procesu  technologicznego, należy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru i Kierownikiem Obiektu. Wszystkie prace elektryczne wykonywać zgodnie z warunkami określonymi w Istotnych Warunkach Zamówienia, przedmiarze robót, prawem budowlanym, warunkami odbioru robót budowlanych oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 6.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas robót budowlanych (Dz. U. nr 47/2003 poz. 401).

- Wszystkie materiały przeznaczone do wykonania robót powinny odpowiadać wymaganiom określonym w IWZ, posiadać certyfikaty oraz świadectwa jakości, które na każde żądanie należy przedstawić  inspektorowi nadzoru. Przed zamontowaniem materiałów i urządzeń wykonawca zobowiązany jest dostarczyć inspektorowi nadzoru do akceptacji dokumenty dopuszczające do stosowania ich w budownictwie oraz atesty lub karty techniczne.

- Wszystkie prace elektryczne mogące powodować przerwy w dostawie energii elektrycznej do obiektu lub  innych pomieszczeń nie objętych remontem, powinny być planowane z jednodniowym wyprzedzeniem i uzgadniane z kierownikiem obiektu.

- W trakcie wykonywanych prac, szczególną opieką należy otoczyć instalacje, które nie są objęte zakresem remontu, np. instalacje telefoniczne, instalacje RTV i komputerowe.

- Ewentualne zmiany w tablicach rozdzielczych powinny być natychmiast po ich wykonaniu opisane w sposób jasny i czytelny dla obsługi technicznej obiektu. O zmianach tych na bieżąco należy informować Zamawiającego.

- W przypadku powstania zakłóceń w dostawie energii elektrycznej, Wykonawca zobowiązany jest na żądanie kierownika obiektu lub inspektora nadzoru do wykazania należytej staranności w celu ustalenia przyczyny powstania zakłócenia, oraz dokonania koniecznej naprawy na warunkach określonych dla sytuacji awaryjnej.

- Na wykonane instalacje elektryczne wykonawca dostarczy wymagane pomiary, zgodnie z prawem budowlanym.

- Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu dowodu unieszkodliwienia odpadów, tj.: karty przekazania odpadów pochodzących 
z rozbiórki itp. wydanego przez firmę posiadającą uprawnienia do zbiórki
i utylizacji odpadów.

- Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć listę pracowników wykonujących zadanie.

- Wykonawca zobowiązany jest przeszkolić pracowników w zakresie warunków BHP.

- Wykonawca zgłosi o zakończeniu robót na piśmie dołączając dokumenty odbiorowe wymagane prawem budowlanym. Do zgłoszenia o odbiorze końcowym wykonawca dostarczy komplet dokumentów na wbudowane materiały i urządzenia (atesty, dopuszczenia, deklaracje zgodności), protokoły pomiarów i badań i inne niezbędne. Dokumenty te winny być spięte w jednej teczce, opisane, ponumerowane i potwierdzone przez kierownika robót, że zostały zamontowane lub wbudowane na tym zadaniu.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć ww. dokumenty w formie papierowej i elektronicznej

- Wykonawca zapłaci za zużytą wodę i odprowadzenie ścieków oraz zużytą energię elektryczną w sposób ustalony w protokole wprowadzenia na budowę.

- Wykonawca zobowiązany jest doprowadzić przyległy teren, na którym prowadzone będą roboty do istniejącego stanu.

- Wykonawca zgłosi do odbioru wszystkie roboty ulegające zakryciu, w przeciwnym wypadku zobowiązany będzie do ich odkrycia na swój koszt.