ZADANIE NR II

Remont Domu Studenckiego Nr 3 - Wykonanie dokumentacji projektowej na remont pomieszczeń w piwnicy Domu Studenckiego Nr 3 przy al. Piastów 26 w Szczecinie.

ZAKRES RZECZOWY PRAC PROJEKTOWYCH ZADANIE NR II

W opracowanej dokumentacji należy uwzględnić:

- wykonanie inwentaryzacji remontowanych pomieszczeń w niezbędnym zakresie ;

- opracowanie koncepcji remontu pomieszczeń do zatwierdzenia przez Zamawiającego ;

- opracowanie projektu budowlanego z elementami projektu wykonawczego wraz 
z niezbędnymi uzgodnieniami rzeczoznawców ;

- wykonanie dokumentacji projektowej na remont pomieszczeń w piwnicy DS.3 w branży budowlanej (architektura, konstrukcja) , sanitarnej i elektrycznej polegający na;

- wykonanie instalacji elektrycznej podtynkowej obwodów oświetlenia i gniazd wtykowych, tablicy rozdzielczej z zabezpieczeniami (zgodnie z późniejszymi ustaleniami),

- wykonanie tynków we wszystkich pomieszczeniach (położenie gładzi tynkowej, pomalowania),

- zaizolować (wygłuszyć) rury kanalizacyjne i zabudować wypełniając wełną mineralną,

- zabudować wszystkie sufity panelami typu termateks – możliwie jak najwyżej,

- wykonać dwa pomieszczenia wc z umywalkami,

- wyrównać posadzkę(skuć spadki, wykonać stopnie) położyć marmoleum 
z wywinięciem na ścianę (10 cm),

- zamontować liny stalowe na kotary w miejscach wskazanych na rysunku,

- wykonać wyjście ewakuacyjne w pomieszczeniu nr 1,

- wykonać zabudowę pomieszczenia węzła cieplnego z drzwiami,

- montaż drzwi wejściowych do pomieszczeń (z ościeżnicami) – 8 szt. zamurować przejścia według rysunku,

- wykonać wentylację pomieszczeń z wykorzystaniem istniejących kanałów wentylacyjnych,

- uzupełnić brakujące szyby w oknach, popękane wymienić,

- naprawić elewację przy zejściu do pomieszczenia – wymienić granplast, uzupełnić płytki, przemalować barierkę,

- wykonać i zamontować bramkę-furtkę zamykaną na zamek z wkładką,

- wymienić drzwi zewnętrzne oraz nadproża drzwiowe.

- opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych;

- sporządzenie kosztorysów inwestorskich wraz z przedmiarami robót.

Załączniki :

Rysunek pomieszczenia w skali 1:50 wraz z naniesioną propozycją przebudowy.

Pozostałe informacje

1.  Płatności:

a) 70% wartości dokumentacji projektowo – kosztorysowej po jej wykonaniu i przekazaniu;

b) 30% wartości dokumentacji projektowo – kosztorysowej po otrzymaniu decyzji administracyjnych ( pozwolenia na roboty budowlane lub zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na roboty budowlane);

c) za nadzór autorski – sukcesywnie w miarę realizacji robót przez Zamawiającego, lecz nie

później niż 3 lata od przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu.

2.  Sposób przygotowania dokumentacji

a) projekty budowlane z elementami projektu wykonawczego - po 5 egz. w formie papierowej    oraz 2 kpl w wersji elektronicznej w formacie *Pdf, Dwg programie CAD na płycie CD;

b) kosztorysy inwestorskie oraz przedmiary robót – w 2 kompletach w wersji papierowej 
     oraz 2 kpl w wersji elektronicznej w formacie *pdf  oraz w programie ath;

c) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – w 2 kompletach w wersji papierowej 
     oraz 2 kpl w wersji elektronicznej w formacie *pdf  oraz w programie Word.

3.  Termin wykonania:

a) koncepcja wykonania prac projektowych do zatwierdzenia przez Zamawiającego                w terminie 3 tygodni od podpisania umowy;

a) projekty budowlane z elementami projektu wykonawczego wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, odstępstw i opinii oraz złożenie ich w Urzędzie Miejskim w celu uzyskania decyzji administracyjnych ( pozwolenia na roboty budowlane lub zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na roboty budowlane), sporządzenie kosztorysów inwestorskich i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót - w terminie do 3 miesięcy od podpisania umowy;

b) uzyskanie decyzji administracyjnych ( pozwolenia na roboty budowlane lub zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na roboty budowlane) – w terminie 30 dni od terminu złożenia wniosku w Urzędzie Miejskim lecz nie później niż 120 dni od podpisania umowy;

c) nadzór budowlany w terminie 3 lat od odbioru dokumentacji projektowo-kosztorysowej bez uwag, chyba że roboty budowlane zrealizowane na podstawie zaprojektowanego utworu zostaną zakończone wcześniej.

4. Prace projektowe należy wykonać zgodnie z art. 29 ust. 2 i 3 PZP:

Ust. 2. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać

uczciwą  konkurencję.

Ust 3. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”.

5. Nadzór autorski

W cenie oferty należy podać wartość nadzoru autorskiego wyliczony jako cenę pobytu projektanta na budowie x ilość pobytów. Przewiduje się do 5 pobytów projektanta 
na budowie. Cena nadzoru autorskiego podana w ofercie obowiązywać będzie przez okres 3 lat chyba, że roboty budowlane związane z realizacją projektu zostaną zakończone wcześniej.