Kontroli stanu technicznego instalacji elektrycznej powinny być wykonane zgodnie z przepisami art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.(wraz ze zmianami) Prawo Budowlane         (Dz. U. nr 89, poz. 414) oraz wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych, przepisów szczegółowych i obowiązujących norm technicznych.

Protokół z okresowej kontroli stanu technicznego instalacji elektrycznych powinien zawierać:

- Dane użytkownika i adres obiektu

- Nazwisko i imię osób prowadzących kontrolę oraz ich kwalifikacje

- Opis instalacji i rodzaju zasilania

- Datę wykonania kontroli instancji elektrycznych

- Identyfikacja użytych przyrządów pomiarowych wraz ze świadectwami wzorcowania

- Ocenę stanu ochrony podstawowej (przed dotykiem bezpośrednim )

- Formularz z oględzin instalacji elektrycznych ( WORD, EXECEL )

- Protokół kontroli stanu technicznego ( WORD, EXECEL )

- Ocena wykonanych pomiarów instalacji elektrycznej

- Szkic sytuacyjny kontrolowanej instalacji elektrycznej

- Widok, schemat ideowy tablicy bezpiecznikowej (przy braku dokumentacji technicznej)

Uwaga: kontrole stanu technicznego instalacji elektrycznych wykonują dwie osoby          z uprawnieniami eksploatacji i dozoru, zgodnie z  art. 62.4 i 62.5 ustawa Prawo budowlane