Załącznik nr 4 do Umowy

WYTYCZNE DO OGLĘDZIN INSTALACJI

OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO

Oględziny powinny być wykonane zgodnie z przepisami art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.(wraz ze zmianami) Prawo Budowlane (Dz. U. nr 89, poz. 414) oraz wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych, przepisów szczegółowych i obowiązujących norm technicznych.

Protokół  z oględzin powinien zawierać:

- Miejsce położenia, adres

- Sprawdzenie stanu połączeń śrubowych

- Sprawdzenie stanu opraw, wysięgników, słupów części nadziemnej i podziemnej

- Ocena stanu przydatności do dalszej eksploatacji w świetle aktualnych przepisów

- Zalecenia

Uwaga: kontrole stanu technicznego instalacji elektrycznych wykonują dwie          osoby z uprawnieniami eksploatacji i dozoru, zgodnie z  art. 62.4 i 62.5 ustawa      Prawo Budowlane