Szczecin, dnia 28.01.2016 r.

WYKONAWCY

Znak sprawy:	ATT /231-26.1/6/16

Dotyczy:	Remont wiaty na gazy techniczne do zasilania instalacji gazowej w laboratoriach Instytutu Technologii Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska.

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA

Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający informuje, iż jedne z Wykonawców wniósł zapytanie do Zamawiającego dn. 28.01.2016 r. stanowiącego wyjaśnienia Istotnych Warunków Zamówienia  ATT/231-26.1/6/16. Zamawiający, poniżej przedstawia treść wniesionego zapytania i udziela odpowiedzi:

Pytanie 1 Wykonawcy:

W zapytaniu mówicie o remoncie wiaty i odnosicie się do przedmiaru, a w przedmiarze niema pozycji które mówią o remoncie.

Odpowiedź Zamawiającego na Pytanie 1:

Prosimy o sprecyzowanie jakie brakujące pozycje nie są uwzględnione w przedmiarze.

Pytanie 2 Wykonawcy:

Po przeanalizowaniu przedmiaru wychodzą nieścisłości materiałowe(za mało).

Odpowiedź Zamawiającego na Pytanie 2:

Ryczałtową cenę oferty Wykonawca ustali na podstawie kosztorysu sporządzonego w oparciu o otrzymane od Zamawiającego opisy i zakresy robót ujęte w  projekcie budowlanym (zał. nr 3), specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót (zał.  nr  4) a także na podstawie  zasad wiedzy technicznej. Załączony przedmiar robót (zał. nr 2) stanowi materiał pomocniczy do przygotowania oferty.

Pytanie 3 Wykonawcy:

W jaki sposób przewidujecie zamontowanie blach perforowanych ocynkowanych bo jeżeli mają być spawane do konstrukcji to również muszą być malowane proszkowo.
Wartość pozycji przyjętej przez państwa odnośnie malowania proszkowego sugeruje iż przewidujecie malowanie samej konstrukcji bez blach perforowanych ,sam kątownik 60x60x5 daje w sumie ponad 4 metry kwadratowe do malowania.

Odpowiedź Zamawiającego na Pytanie 3:

Zgodnie z załączonym projektem  - konstrukcja ma być spawana, elementy konstrukcji  wiaty  tak samo jak  blacha perforowana mają być  ocynkowane, natomiast  dach wiaty - należy wykonać z blachy  trapezowej cynkowanej ( zestawienie stali podane  zał. 3  na rys PBA1/A/06).

Pozycja 6 przedmiaru  Malowanie konstrukcji proszkowo Zamawiający zastępuje  pozycją Ocynkowanie konstrukcji.

Jednocześnie  Zamawiający  informuje, iż  termin  składania i otwarcia ofert  pozostają bez zmian.

- na oryginale właściwy podpis Zamawiającego -