Znak Sprawy ATT/231-1613/16		          			Szczecin, dnia 20.10.2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 47/2016

DLA ZAMÓWIENIA DO 30 000,00 EURO

WYKONANIE OKRESOWEJ KONTROLI STANU TECHNICZNEGO BUDYNKÓW,

INSTALACJI GAZOWYCH I PRZEWODÓW KOMINOWYCH W OBIEKTACH ZACHODNIOPOMORSKIEGO UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNEGO W SZCZECINIE:

ZAD I		- KONTROLA STANU TECNICZNEGO BUDYNKÓW

ZAD II		- KONTROLA  INSTALACJI GAZOWYCH

ZAD III		- KONTROLA PRZEWODÓW KOMINOWYCH

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

Integralną część niniejszych IWZ stanowią wzory następujących dokumentów:

Załącznik nr 1			Formularz ofertowy

Załącznik nr 2			Wykaz personelu przewidzianego do realizacji zamówienia

Załącznik nr 3A do 3E		Opis przedmiotu zamówienia – wykaz obiektów

załącznik nr 4  		Opis przedmiotu zamówienia – wykaz obiektów

załącznik nr 5  		Opis przedmiotu zamówienia – wykaz obiektów

załącznik nr 6  A, B, C		Wzory protokołów kontroli  budowlanych

załącznik nr 7			Wzór protokołu kontroli instalacji gazowej

załącznik nr 8			Wzór protokołu kontroli przewodów kominowych

załącznik nr 9			Zestawienie powierzchni budynków ZUT w Szczecinie

I.	Nazwa oraz adres Zamawiającego.

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

al. Piastów 17, 70-310 Szczecin.

REGON: 320588161, NIP: 852-254-50-56

- Tryb udzielenia zamówienia.

Zamówienie udzielane jest w trybie zapytania ofertowego do 30 000,00 euro na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych, zgodnie z punktem 4 „Instrukcji postępowania przy udzielaniu przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny zamówień wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy – Prawo Zamówień Publicznych” ujętej w Załączniku nr 2 do Zarządzenia Rektora ZUT nr 22 z 8.01.2009r. w sprawach dotyczących zamówień publicznych w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie oraz zgodnie z przepisami art. 701 - 705  Kodeksu Cywilnego.

- Przedmiot i warunki wykonania zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego budynków, instalacji gazowych i przewodów kominowych w obiektach Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, zgodnie z wymogami art. 62 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t. j. Dz. U.  z 2010 r. Nr 234, poz. 1623 tekst ujednolicony z późniejszymi zmianami).

ZAD I	należy wykonać okresową kontrolę polegającą na sprawdzeniu stanu technicznego elementów budynku , budowli i instalacji – ZAŁĄCZNIK NR 3

ZAD II		należy wykonać okresową kontrolę polegająca na sprawdzeniu stanu technicznego instalacji gazowych – ZAŁĄCZNIK NR 4

ZAD III	należy wykonać okresową kontrolę polegająca na sprawdzeniu stanu technicznego przewodów kominowych ( dymowych, spalinowych i wentylacyjnych ) – ZAŁĄCZNIK NR 5

Kontrolę stanu technicznego budynków, instalacji gazowych i przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) należy wykonać dla obiektów zaznaczonych w kolumnach 4, 5, 6:

- dla ZADANIA I w Złącznikach Nr 3A, 3B, 3C, 3D, 3E dotyczących wykazu obiektów i budynków uczelni do wykonania kontroli stanu technicznego elementów budynku , budowli i instalacji,

- dla ZADANIA II w Załączniku Nr 4 dotyczący wykazu obiektów i budynków uczelni do wykonania kontroli stanu technicznego - przeglądy instalacji gazowych,

- dla ZADANIA III w Załączniku Nr 5 dotyczący wykazu obiektów i budynków uczelni do wykonania kontroli stanu technicznego - przeglądy przewodów kominowych.

Wymagania Zamawiającego:

- Z przeprowadzonej kontroli należy sporządzić protokół zawierający określenie:

- stanu technicznego elementów budynku objętych kontrolą,

- rozmiarów zużycia lub uszkodzenia w/w elementów,

- zakresu koniecznych robót remontowych i kolejności ich wykonywania,

- zakres niewykonanych robót remontowych zalecanych do realizacji w protokołach z poprzednich kontroli.

Do protokołu z kontroli należy dołączyć ewentualną dokumentację zdjęciową.

- Protokoły z kontroli należy opracować w wersji papierowej w dwóch egzemplarzach dla każdego obiektu oddzielnie;

- Należy zgodnie z wymogami art. 62 ust. 1 pkt. 3 wspomnianej ustawy Prawo budowlane przekazać protokoły kontroli stanu technicznego do Powiatowego Urzędu Nadzoru Budowlanego do dnia 30.11.2016 r.

- Po realizacji całości przedmiotu zamówienia należy dostarczyć do Działu Technicznego 1 egzemplarz każdego protokołu zawierający potwierdzenie przez kierownika danego obiektu otrzymanie protokołu wraz terminem otrzymania oraz komplet zeskanowanych podpisanych protokołów na nośniku cyfrowym (1 egz.);

Zamawiający nie dopuszcza możliwość częściowej realizacji zamówienia.

- Termin wykonania zamówienia.

Termin wykonania robót: 30 listopad 2016 r.

Uwaga!

Za termin zakończenia realizacji niniejszego zamówienia uważa się termin przekazania Zamawiającemu kopi protokołu z kontroli podpisanego przez kierownika obiektu.

Jeżeli przedmiot umowy ma wady, przez które należy rozumieć także niezgodność dokumentacji z wymaganiami Zamawiającego, Zamawiający może odmówić odbioru przedmiotu umowy do czasu usunięcia tych wad (poprawek w protokołach) z zachowaniem prawa do naliczenia kar umownych. W przypadku nie usunięcia wad (poprawek w dokumentacji) w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, nie dłuższym niż 7 dni, Zamawiający będzie uprawniony z zachowaniem prawa do naliczenia kar umownych, do odstąpienia od niniejszej mowy, w całości lub części lub powierzenia usunięcia wad innemu  podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- Warunki płatności :

Należność za wykonaną usługę płatna po podpisaniu bez uwag protokołu odbioru przedmiotu zlecenia w terminie 21 dni od daty przedłożenia faktury z naszego rachunku bankowego w Banku Zachodnim WBK S.A. 3 Oddział w Szczecinie Nr 02 1090 1492 0000 0000 4903 0242.

- Kary za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu zlecenia

- W wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia, liczony od terminu umownego zakończenia prac.

- Z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 15 % łącznego wynagrodzenia brutto.

- Pracownikami uprawnionymi do kontaktowania się w sprawach zamówienia są:

- Zastępca Kierownika Działu Technicznego  	- inż. Henryk Lizakowski

e-mail: henryk.lizakowski@zut.edu.pl

- Inspektor Nadzoru Budowlanego                	- mgr inż. Małgorzata Kubiena

e-mail: malgorzata.kubiena@zut.edu.pl

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert;

Prawidłowo zamkniętą i opisaną kopertę z napisem:

„Wykonanie kontroli stanu technicznego budynków, instalacji gazowych  i przewodów kominowych obiektów Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie”

zawierającą:

- formularz ofertowy – wypełniony załącznik nr 1 do IWZ

- Wykaz personelu przewidzianego do realizacji zamówienia – wypełniony załącznik nr 2 do IWZ

- Opis przedmiotu zamówienia – wykaz obiektów – wypełniony załącznik nr 3A do 3E, nr 4, nr 5 do IWZ

należy składać w Budynku Jednostek Międzywydziałowych Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie al. Piastów 48, Sekretariat pokój 421, 
w terminie do dnia 28.10.2016 r. do godziny 1100,

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.10.2016 r. w Budynku Jednostek Międzywydziałowych w pokoju 421 o godzinie 1130.

Zgodnie z art. 701 par. 3 Kodeksu Cywilnego zastrzega się, możliwość unieważnienia postępowania (odwołania) oraz że niniejsze  „Ogłoszenie zapytania ofertowego”, 
jak też otrzymanie w wyniku niniejszego zapytania „oferty cenowej” nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez ZUT w Szczecinie i nie łączy się 
z koniecznością zawarcia przez niego umowy.