Znak Sprawy: **ZUT/ATT/231-103/19/GS**

**Pytania i odpowiedzi nr 1 z dnia 13.03.2019 r.**

**Zamawiający informuje, że w dniu 13.03.2019 r. wpłynęło pytanie** dotyczące zapytania ofertowego nr **07/2019** - **Wykonanie projektu oraz wymiana drzwi wejściowych do budynku Wydziału Informatyki na drzwi aluminiowe, jako „zaprojektuj i wybuduj”**

**Pytanie**

„W związku z ogłoszonym przetargiem mam pytanie gdzie można znaleźć specyfikację przedmiotowych drzwi (wielkość, podziały, rodzaj szkła, osprzęt, zamki) oraz ekspertyzę ppoż., o której mowa w dokumentacji?”

**Odpowiedź na pytanie**

1. Specyfikacja drzwi:

drzwi aluminiowe, dwuskrzydłowe (90+60), lakierowane proszkowo (kolor: brąz)    
szklone, szkło bezpieczne, wielowarstwowa szyba zespolona, szkło przeźroczyste.  
Głębokość konstrukcyjna kształtowników – 74 - 78 mm. Ościeżnica aluminiowa lakierowana proszkowo. Drzwi wyposażone w pochwyt i zamek dostosowany pod wkładkę patentową.

1. Zamawiający informuje, że Ekspertyza p.poż. jest załącznikiem Programu Funkcjonalno  
   -Użytkowego (załącznik nr 2 do Istotnych Warunków Zamówienia, tiret drugi). Załącznik do PFU umieszczony jest na stronie internetowej przedmiotowego zapytania ofertowego (plik skompresowany (rar)).

**Termin i miejsce** składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian, tj. złożenie ofert w dniu **21.03.2019 r. do godz. 1000**, a termin otwarcia ofert w dniu **21.03.2019 r. o godz. 1030**.