*Znak Sprawy:* ***ZUT/ATT/231-1037/19/GS***

Szczecin, 11.07.2019 r.

**Pytanie i odpowiedź z dnia 10.07.2019 r.**

**Zamawiający informuje, że w dniu 10.07.2019 r. wpłynęło pytanie** dotyczące zapytania ofertowego nr **50/2019** - **Wykonanie projektu oraz wymiana drzwi wejściowych do budynku Wydziału Informatyki na drzwi aluminiowe, jako „zaprojektuj i wybuduj”**

**Pytanie:**

Czy temat dotyczy wymiany drzwi wejściowych z drewnianych na aluminiowe, czy także instalacji oddymiania z montażem okien oddymiających, a także wydzieleniem klatki schodowej?

**Odpowiedź:**

Przedmiotem zadania jest wymiana dwoje drzwi wejściowych drewnianych na aluminiowe. Należy wykonać projekt dostosowania do istniejącej instalacji oddymiania.

Wszelkie informacje związane z powyższym pytaniem znajdują się w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego nr 50/2019 - Program Funkcjonalno – Użytkowy.

**Termin i miejsce** składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian, tj. złożenie ofert w dniu **18.07.2019 r. do godz. 1100**, a termin otwarcia ofert w dniu **18.07.2019 r. o godz. 1130**.