Znak Sprawy ATT/231-627/23/15

# Szczecin, dnia 02.06.2015 r.

dotyczy: zapytania ofertowego nr 20/2015 na Remont Domu Studenckiego AMICUS – Wykonanie dokumentacji projektowej na remont zagospodarowania terenu Domu Studenckiego Amicus przy ul. Chopina 55 w Szczecinie.

MODYFIKACJA I WYJAŚNIENIA nr 3

Zamawiający informuje, iż jedne z Wykonawców wniósł zapytania do treści Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający poniżej przedstawia treść wniesionych pytań i udziela odpowiedzi:

Pytanie nr 1 Wykonawcy:

Czy na terenie objętym opracowaniem istnieje kanalizacja deszczowa, czy wody opadowe zbierane z terenu odprowadzane są do kanalizacji ogólnospławnej (tzn sanitarnej) ?

Odpowiedź Zamawiającego na Pytanie nr 1:

Na terenie objętym opracowaniem istnieje kanalizacja deszczowa.

Pytanie nr 2 Wykonawcy:

Jeśli nie ma na w/w terenie kanalizacji deszczowej czy inwestor wystąpił do ZWiK o wt przyłączenia do sieci kd?  (może być problem z uzyskaniem uzgodnienia projektowanych odcinków instalacji odwodnienia np. projektowany drenaż boiska)

Odpowiedź Zamawiającego na Pytanie nr 2:

W ofercie należy wycenić wystąpienie o niezbędne warunki techniczne przyłączenia np. dla projektowanych odcinków odwodnienia terenu.

Pytanie  nr 3 Wykonawcy:

W istotnych warunkach zamówienia zapisano: remont sieci wodno-kanalizacyjnych czy oznacza to konieczność wykonania remontu kanalizacji deszczowej (jeśli jest), kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodnej?

Odpowiedź Zamawiającego na Pytanie nr 3:

W ofercie należy wycenić wykonanie projektowanych odcinków odwodnienia nawierzchni boiska i remontu istniejącej sieci w niezbędnym zakresie.

Pytanie nr 4 Wykonawcy:

W zakresie prac ujęto monitoring ograniczając zakres do „remontu” – czy oznacza to, że monitoring jest istniejący i wymaga remontu czy należy go zaprojektować od podstaw?
Odpowiedź Zamawiającego na Pytanie nr 4:

Należy zaprojektować od podstaw monitoring dla boiska wielofunkcyjnego oraz remont istniejącego monitoringu.

Pytanie Wykonawcy nr 5:

W zakresie prac ujęto remont dróg i chodników – czy zamiarem inwestora jest naprawa miejscowych uszkodzeń w/w nawierzchni czy należy liczyć się z jej wymianą oraz przy większych uszkodzeniach z wymianą również podbudowy ?

Odpowiedź Zamawiającego na Pytanie nr 5:

W zakresie objętym opracowaniem należy ująć remont dróg i chodników istniejących oraz wykonanie nowych nawierzchni dróg i chodników .

Pytanie Wykonawcy nr 6:

Czy w związku z ujęciem w zakresie robót boiska wielofunkcyjnego należy w zakresie prac ująć zaprojektowanie do niego dojść, ogrodzenia, oświetlenia itp czy planowana przez inwestora lokalizacja boiska wyklucza taką potrzebę?

Odpowiedź Zamawiającego na Pytanie nr 6:

W zakresie robót boiska wielofunkcyjnego należy zaprojektować do niego dojścia, ogrodzenie, monitoring, oświetlenie.

Pytanie Wykonawcy nr 7:

Czy zamawiający dysponuje mapką (nie koniecznie aktualną) w/w terenu z przypuszczalnym zakresem opracowania i istniejącym uzbrojeniem terenu – jeśli tak czy można prosić o jej udostępnienie (np. skan).

Odpowiedź Zamawiającego na Pytanie nr 7:

Zamawiający nie dysponuje mapką w/w terenu.

Pozostałe postanowienia Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zważywszy na czas jaki pozostał jeszcze do złożenia oferty, terminy na składanie i otwarcie ofert pozostają bez zmian, tj. termin składania ofert do dnia 11.06.2015 r. do godz. 1000, termin otwarcia ofert 11.06.2015 r. godz. 1030.