Znak Sprawy: ZUT/ATT/231-1105/15/17				       ZAŁĄCZNIK nr 4

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

POWTÓRZONE

Awaryjna naprawa na Hotelu Asystenckim przy ul. Szwoleżerów 3 w Szczecinie:

ZAD. I - usunięcie awarii w łazienkach pokoju nr 23 i pokoju nr 234

ZAD. II - izolacja ściany pomieszczeń piwnicznych wraz z robotami towarzyszącymi.

- Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z IWZ
i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz Kierownika Obiektu.

- Koszt zabezpieczenia i utrzymania Placu Budowy należy uwzględnić w wycenie robót.

- Wykonawca zabezpieczy i oznakuje teren/obszar prowadzonych robót zgodnie z wymogami prawa budowlanego.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie placu budowy, od momentu przejęcia placu budowy do odbioru końcowego. W miarę postępu robót, plac budowy powinien być porządkowany, usuwane zbędne materiały, sprzęt i zanieczyszczenia.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za opiekę nad wykonywanymi robotami, materiałami oraz sprzętem znajdującym się na terenie/obszarze prowadzonych robót (od przejęcia placu do odbioru końcowego robót), za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia własności publicznej 
i prywatnej.

- Wykonawca ustanawia Kierownika Robót posiadającego przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (do kierowania, nadzoru i kontroli robót budowlanych).

- Materiały stosowane do wykonywania robót powinny być zgodne z obowiązującymi normami, posiadać odpowiednie atesty i świadectwa dopuszczenia do użycia, oraz winny być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru przed wbudowaniem.

- Przechowywanie i składowanie materiałów - w sposób zapewniający ich właściwą jakość 
i przydatność do robót. Składanie materiałów wg asortymentu z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa.

- Wszystkie roboty objęte umową powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami 
a także wymaganiami technicznymi dla poszczególnych rodzajów robót.

- Odpowiedzialność za jakość wykonywania wszystkich rodzajów robót wchodzących w skład zadania  całości ponosi Wykonawca.

- Kolejność wykonywanych prac, gdy nie wynika ona z procesu technologicznego, należy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru i Kierownikiem Obiektu.

- Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu dowodu unieszkodliwienia odpadów, tj.: karty przekazania odpadów pochodzących z rozbiórki itp. wydanego przez firmę posiadającą uprawnienia do zbiórki i utylizacji odpadów.

- Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć listę pracowników wykonujących zadanie.

- Wykonawca zobowiązany jest przeszkolić pracowników w zakresie warunków BHP.

- Wykonawca zgłosi o zakończeniu robót na piśmie. Do zgłoszenia Wykonawca dołączy komplet dokumentów na wbudowane materiały i urządzenia (atesty, dopuszczenia, deklaracje zgodności. Dokumenty te winny być spięte w jednej teczce, opisane, ponumerowane i potwierdzone przez kierownika robót, że zostały zamontowane lub wbudowane na tym zadaniu.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć ww. dokumenty w formie papierowej i elektronicznej.

- Wykonawca zapłaci za zużytą wodę i odprowadzenie ścieków oraz zużytą energię elektryczną 
w sposób ustalony w protokole wprowadzenia na budowę.

- Wykonawca zobowiązany jest doprowadzić przyległy teren, na którym prowadzone będą roboty do istniejącego stanu.

- Wykonawca podczas prowadzenia robót jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy uniemożliwiającego wejście osób trzecich.

# Przed wbudowaniem materiałów należy uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru na ich wbudowanie.

- Zamówienie realizowane będzie na terenie czynnego obiektu, w związku z czym prace uciążliwe np. hałas, drgania, zapylenie, szkodliwe wyziewy itp.) będą wykonywane 
w terminach uzgodnionych z Kierownikiem Obiektu.