# Wykaz prac, których wykonaniem zainteresowany jest Zamawiający w ramach modernizacji.

Wydział Elektryczny przy ul. 26 Kwietnia 10

W kompleksie budynków Wydziału Elektrycznego mieszczącym się przy 
ul. 26 Kwietnia 10 w Szczecinie Zamawiający zainteresowany jest:

- ociepleniem dachu nad starą częścią budynku,

- wymianą oświetlenia na energooszczędne wewnątrz całego budynku i na zewnątrz (plac parkingowy),

- instalacją zaworów podpionowych i termostatów w najstarszej części budynku,

- instalacją indywidualnych liczników ciepła, chłodu oraz ciepłej wody użytkowej,

- wymianą starego typu okna elewacyjnego, które przechodzi przez 3 kondygnacje budynku, zimą w salach dydaktycznych generuje duże straty ciepła, a latem powoduje nagrzewanie sal co uniemożliwia komfortowe prowadzenie zajęć,

- zbudowaniem systemu wentylacji lub klimatyzacji na najwyższej kondygnacji budynku,

- podniesieniem wydajności węzła cieplnego pod starą częścią budynku.

Wydział Elektryczny przy ul. Sikorskiego 37

W zabytkowym budynku Wydziału Elektrycznego mieszczącym się przy 
ul. Sikorskiego 37 w Szczecinie Zamawiający zainteresowany jest:

- instalacją zaworów podpionowych i termostatów,

- modernizacją i uszczelnieniem zabytkowych drzwi zewnętrznych od strony ulicy,

- wymianą oświetlenia na energooszczędne,

- podniesieniem wydajności węzła cieplnego,

- zbudowaniem i przebudowaniem systemu klimatyzacji na najwyższej kondygnacji,

- instalacją indywidualnych liczników ciepła, chłodu oraz ciepłej wody użytkowej,

- modernizacją instalacji wewnętrznych ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.

Zamawiający dopuszcza inne rozwiązania termomodernizacyjne zaproponowane przez audytora.