Znak Sprawy: ZUT/ATT/231-362/10/2017

Pytania i odpowiedzi nr 2 z dnia 27.03.2017 r.

Zamawiający informuje, że w dniu 22.03.2017 r. wpłynęły pytania dotyczące zapytania ofertowego nr 09/2017 na Wymianę poziomu wodnego i pionu cw w pomieszczeniach piwnicznych budynku WTiICh przy ul. Pułaskiego 10 w Szczecinie.

Pytanie nr 3

Prosi o wyjaśnienie czy istniejące rurociągi w piwnicach są pozbawione izolacji. Kosztorys nie przewiduje demontażu i utylizacji izolacji termicznej ?

Odpowiedź na pytanie nr 3

Istniejące rurociągi w piwnicach są pozbawione izolacji.