Znak Sprawy: ZUT/ATT/231-535/10/18/EW

Pytania i odpowiedzi nr 2 z dnia 14.05.2018 r.

Zamawiający informuje, że w dniu 14.05.2018 r. wpłynęło pytanie dotyczące zapytania ofertowego nr 37/2018 - MODERNIZACJA LABORATORIÓW WYDZIAŁU TECHNOLOGII 
I INŻYNIERII CHEMICZNEJ: ZAD III - Modernizacja laboratoriów w budynku CDBN przy al. Piastów 45 w Katedrze Fizykochemii Nanomateriałów.

Pytanie nr 1 (2)

prosimy o doprecyzowanie przedmiotu zamówienia.

W zakresie prac projektowych podano wykonanie:

- klimatyzacji w Katedrze Fizykochemii Nanomateriałów oraz w Sali 1/35 .

Czy - sala 2/30 -1/39 i -1/40 oraz 1/35 i przedsionek są to wszystkie pomieszczenia objęte zakresem prac projektowych czy też  zakres robót będzie obejmował również inne pomieszczenie należące do  Katedry Fizykochemii Nanomateriałów. Jeśli tak to jaka powierzchnię użytkową posiadają?

Odpowiedź na pytanie nr 1 (2)

Zamawiający informuje, iż ulega zmianie pkt I. Zakres prac projektowych w OPISIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, który otrzymuje brzmienie jak poniżej:

I. 	Zakres prac projektowych

Prace projektowe dotyczą:

ZAD III - Modernizacja laboratoriów w budynku CDBN przy al. Piastów 45 
w Katedrze Fizykochemii Nanomateriałów w zakresie:

Wykonanie robót ogólnobudowlanych, elektrycznych i sanitarnych w niżej wyszczególnionych pomieszczeniach:

| Lp. | Jednostka | Numer pomieszczenia | Powierzchnia (m2) | Zakres robót |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | CDBN Katedra Fizykochemii Nanomateriałów | -1/39 -1/40 1/20 1/22 1/23 1/24 1/25 1/26 1/27 1/28 1/28a 1/29 1/30 1/31 1/32 1/33 1/34 1/35 1/39 1/40 2/30 | 17,88 52,06 96,85 41,70 20,74 20,66 20,74 20,22 42,11 16,39 15,39 24,84 23,94 44,43 22,17 22,88 98,15 29,38 15,91 15,32 114,73 | - sala 2/30; -1/39 i -1/40 podłączenie wentylacyjne (wyciągi) - klimatyzacja w Katedrze Fizykochemii Nanomateriałów oraz w Sali 1/35, - w Sali 1/35 - dodatkowo wyciąg, - domofon przy wejściu do Katedry, - w salach 1/39 i 1/40 stoją piece, montaż instalacji wentylacyjnej (wyciągów). |

W celu umożliwienia przygotowania właściwej wyceny oferty, Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 18.05.2018 r. do godziny 1000.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.05.2018 r. o godzinie 1030. Miejsce składania ofert pozostaje bez zmian.