Znak sprawy: ZUT/ATT/231- 887/2020/EW

Szczecin, dnia 17.11.2020 r.

Zamawiający informuje, że w dniu 17.11.2020 r. do Zamawiającego wpłynęły pytania potencjalnego oferenta dotyczące zapytania ofertowego nr 53/2020 na: Awaryjną wymianę
4 pionów zimnej i ciepłej wody w Hotelu Asystenta ZUT w Szczecinie przy ul. Chopina 51.

Treść zapytania wraz z odpowiedzią przedstawiamy poniżej.

Pytanie nr 1:

Jakiego typu mają być wodomierze – radiowe czy zwykłe i jakiej firmy.

Odpowiedź  pytanie nr 1:

Wodomierze w budynku Hotelu mają być zwykłe do zw i cw i zaplombowane. Zamawiający nie wskazuje konkretnej firmy.

Pytanie nr 2:

Ile kondygnacji mają piony i czy idą w kuchni czy łazience.

Odpowiedź pytanie nr 2:

Budynek ma 6 kondygnacji (4 piętra, parter i piwnicę).

1 pion w aneksie kuchennym, który zasila także łazienkę oraz 3 piony w łazienkach.

Pytanie nr 3:

60m2 pytek to są płytki na nowych zabudowach pionów czy na ściankach w łazience.

Odpowiedź pytanie nr 3:

Płytki przyjęte w kosztorysie będą wykonywane tylko tam gdzie zostały uszkodzone (odtworzenie), ale wyłącznie w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. Płytki układane będą zarówno na nowych zabudowach jak i na ścianach.

Zamawiający informuje, że miejsce i termin składania ofert pozostają bez zmian.