Znak sprawy: *ZUT/ATT/231-66/2021*

Szczecin, dnia 02.02.2021 r.

Zamawiający informuje, że w dniu 29.01.2021 r. do Zamawiającego wpłynęło pytanie oferenta dotyczące zapytania ofertowego nr **4/2021** na **Wymianę dachu budynku Katedry Technologii Energetycznych WIMiM przy ul. Sikorskiego 38 w Szczecinie**,o następującej treści:

**Pytanie nr 4:**

Na przeglądarce google przybliżając dach papowy widnieje umocowana na połaci dachowej instalacja do panele fotowoltaicznych. W przypadku zerwania 2 warstw papy należy tą instalację zdemontować. Prosimy o odpowiedź kto ma zdemontować instalację.

**Odpowiedź nr 4:**

Nie przewiduje się konieczności demontażu paneli solarnych ani konstrukcji wsporczej pod panelami, jej niewielkie rozmiary pozwalają na realizację robót bez przeszkód. Instalacji nie można też wyłączyć ze względu na ciągłe wykorzystywanie przy badaniach naukowych. Pokrycie dachu należy wykonać poprzez wsunięcie papy pod stopy konstrukcji wsporczej oraz wykonanie obróbek papowych na styku słupków konstrukcji wsporczej z połacią dachu (pozycja 20. w przedmiarze).

**Zamawiający informuje, że termin składania ofert pozostaje bez zmian.**