Znak Sprawy: ZUT/ATT/231-59.01/18/bb

Pytanie i odpowiedź z dnia 06.02.2018 r.

Zamawiający informuje, że w dniu 02.02.2018 r. wpłynęło pytanie dotyczące zapytania ofertowego nr 10/2018 na Wykonanie iluminacji budynku Centrum Dydaktyczno-Badawczego Nanotechnologii przy al. Piastów 45 w Szczecinie.

Pytanie

"W założeniach montażowych oraz na przedstawionych szkicach z planowanym rozmieszczeniem opraw istnieje dużo negatywnych opinii w porównaniu z "wariantem nr 1". Czy niedostateczne efekty wizualne (mniejsza dowolność w mieszaniu i ekspozycji barw, wykreowanie mniejszej ilości scen oraz dynamicznych efektów świetlnych, mniejsze możliwości sterowania nasyceniem i natężeniem strumienia świetlnego, mniejsza równomierność wypełnienia kształtu litery <<N>>), na które Wykonawca nie ma wpływu 
z uwagi na założenia podane w zapytaniu ofertowym, nie będą stanowić problemu oraz uwag przy odbiorze końcowym wykonania zlecenia?”.

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający przewidział wykonanie instalacji zasilania 24 szt. opraw oświetleniowych, 
a montaż tylko 12 szt. opraw i w przypadku nie spełnienia oczekiwań użytkownika obiektu, zostanie wystawione dodatkowe zlecenie na montaż dodatkowych 12 szt. opraw oświetleniowych.

Termin składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian, tj. założenie w dniu 07.02.2018 r. 
do godz. 1000, a termin otwarcia w dniu 07.02.2018 r. o godz. 1030.