Znak Sprawy: ZUT/ATT/231-485/19

Pytania i odpowiedzi z dnia 09.05.2019 r.

Zamawiający informuje, że w dniu 09.05.2019 r. wpłynęły pytania dotyczące zapytania ofertowego nr 27/2019 na Montaż urządzeń instalacji klimatyzacji w dwóch pomieszczeniach pracowniczych pok. 119 i 120 w obiekcie RCIiTT przy 
ul. Jagiellońskiej 20-21 w Szczecinie.

Pytanie nr 1

Czy oferta jest na zasadzie projektuj/wykonaj czy montaż ma być wykonany na podstawie szkicu z załącznika?

Odpowiedź na pytanie nr 1

Montaż wykonany na podstawie zatwierdzonych przez Zamawiającego szkiców montażowych dostarczonych przez Wykonawcę. Zamawiający  nie wymaga wykonania Projektu Wykonawczego, jednakże obliczenia i szkic montażowy będzie podlegał zatwierdzeniu przez Zamawiającego.

Pytanie nr 2

Czy budynek lub ziemia pod nim nie jest wpisana do rejestru zabytków ?

Odpowiedź na pytanie nr 2

Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytków, poza tym Zamawiający nie przewiduje ingerencji w elewację.

Pytanie nr 3

Czy oferta ma określone wymagania osprzętowe?

Odpowiedź na pytanie nr 3

Oferta nie ma wymagań sprzętowych pod względem firm, jednakże Zamawiający odrzuci oferty sprzętowe nie spełniające norm i łatwego dostępu do serwisu.

Pytanie nr 4

Czy jednostki wewnętrzne mają być kasetowe czy ścienne?

Odpowiedź na pytanie nr 4

Jednostki wewnętrzne kasetonowe.

Termin składania i otwarcia ofert  pozostają bez zmian, tj. założenie w dniu 14.05.2019 r. 
do godz. 1000,  a termin otwarcia w dniu 14.05.2019 r. o godz. 1030.