*Znak Sprawy:* ***ZUT/ATT/231-181/2020***

**Pytania i odpowiedzi nr 1 z dnia 12.03.2020 r.**

**Zamawiający informuje, że w dniu 12.03.2020 r. wpłynęło pytanie** dotyczące zapytania ofertowego nr **16/2020** - **Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dostosowania pomieszczeń piwnicznych w budynku WTiICh przy al. Piastów 42
w Szczecinie pod wymogi planowanego zakupu urządzenia badawczego - aparatu NMR-CPMAS w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Centrum Zaawansowanych Materiałów i Inżynierii Procesów Wytwarzania.**

**Pytanie nr 1.**

Czy Zamawiający zakłada ujęcie w zakresie opracowania projektowo-kosztorysowego zabezpieczenie przeciw drganiom posadzki pod planowane urządzenie badawcze  - aparat NMR-CPMAS w postaci posadowienia ww. urządzenia na oddylatowanej od konstrukcji istniejącego budynku poduszce?

**Odpowiedź na pytanie nr 1.**

Tak, w opracowaniu projektowo-kosztorysowym należy ująć zabezpieczenie przeciw drganiom posadzki pod planowane urządzenie, poprzez oddylatowanie od konstrukcji istniejącego budynku i zastosowanie poduszki betonowej.

Pozostałe zapisy IWZ pozostają bez zmian.