*Znak Sprawy:* ***ZUT/ATT/231-181/2020***

**Pytania i odpowiedzi nr 2 z dnia 13.03.2020 r.**

**Zamawiający informuje, że w dniu 13.03.2020 r. wpłynęły pytania** dotyczące zapytania ofertowego nr **16/2020** - **Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dostosowania pomieszczeń piwnicznych w budynku WTiICh przy al. Piastów 42   
w Szczecinie pod wymogi planowanego zakupu urządzenia badawczego - aparatu NMR-CPMAS w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Centrum Zaawansowanych Materiałów i Inżynierii Procesów Wytwarzania.**

**Pytanie nr 1.**

Gdzie znajduje się wentylatornia/jednostka wentylacyjna dla wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej pom. w piwnicy w którym będzie zlokalizowane urządzenie?

**Odpowiedź na pytanie nr 1.**

Pomieszczenie nie posiada wentylacji i należy zaprojektować centralę lub centrale obsługujące te pomieszczenia łącznie z ich lokalizacją.

**Pytanie nr 2.**

Gdzie Zamawiający przewiduje zasilenie elektryczne/rozdzielnię dla wszystkich rządzeń   
(w tym wentylacji). Czy bilans mocy el. jest wystarczający?

**Odpowiedź na pytanie nr 2.**

Zasilanie projektowanej rozdzielnicy należy przewidzieć z istniejącej rozdzielnicy na korytarzu przy pomieszczeniu przewidzianym dla aparatu NMR-CPMAS.

Należy sporządzić bilans mocy dla kabla zasilającego istniejącą rozdzielnicę dla potrzeb wzrostu mocy z tytułu planowanego zasilania aparatu.

**Pozostałe zapisy IWZ pozostają bez zmian.**