Szczecin, dnia 06.04.2023 r.

Zamawiający informuje, że w dniu 05 i 06.04.2023 r. do Zamawiającego wpłynęły pytania oferentów dotyczące **Zapytania Ofertowego nr 26/2023 n**a **Modernizację oświetlenia zewnętrznego terenu wokół budynku Wydziału Elektrycznego ZUT przy ul. 26 Kwietnia 10 w Szczecinie,** o następującej treści:

**Pytanie 1:**

Czy nowe słupy w ilości 18 sztuk mają być zamontowane na miejscu „starych” słupów z wykorzystaniem starych kabli zasilających? (tylko wymiana słupów na nowe)?

**Odpowiedź 1:**

Tak. Nowe słupy w ilości 18 sztuk mają być zamontowane na miejscu „starych” słupów
z wykorzystaniem starych kabli zasilających.

**Pytanie 2:**

Proszę wyjaśnić w jaki sposób na 18.-tu  słupach należy zamontować 26. nowych opraw oświetleniowych?

**Odpowiedź 2:**

Należy 18 szt. opraw oświetleniowych zamontować na nowych slupach, a 8 szt. opraw na starych słupach.

**Pytanie 3:**

Proszę wyjaśnić skąd w Przedmiarze na str. 5 wynika ilość użytego Kabla elektroenergetycznego YKY 0,6,1kV 3x2,5 w ilości 673,92m?

**Odpowiedź 3:**

Zamawiający informuje o zmianie przedmiaru robót. Zmieniony przedmiar (załącznik nr 2 do IWZ) – **MODYFIKACJA z dnia 06.04.2023 r**. załącza się do niniejszego zapytania jako obowiązujący.

**Pytanie 4:**

Czy możliwe jest zastosowanie innego słupa o takich samych parametrach technicznych tylko
z podstawą o innych (mniejszych) wymiarach?

**Odpowiedź 4:**

Słup należy wycenić, zgodny z podanymi parametrami w przedmiarze robót.

**Pytanie 5:**

Proszę wskazać proponowaną oprawę oświetleniową, która była brana pod uwagę tworząc Przedmiar.

**Odpowiedź 5:**

Należy zaproponować oprawę, zgodną z podanymi parametrami w przedmiarze robót.

**Pytanie 6:**

Nawiązując do ogłoszonego postepowania pn.: Modernizacja oświetlenia zewnętrznego terenu wokół budynku Wydziału Elektrycznego ZUT przy ul. 26 Kwietnia 10 w Szczecinie", prosimy o wyznaczenie terminu wizji, w celu obejrzenia oświetlenia.

**Odpowiedź 5:**

Zamawiający wyznacza termin wizji na dzień 14.04.2023 r., godz. 830. Spotkanie przy portierni w budynku Wydziału Elektrycznego przy ul. 26 Kwietnia 10.

**Jednocześnie Zamawiający informuje o zmianie terminu składania i otwarcia ofert w niniejszym postępowaniu, tj. termin składania ofert ustala się na dzień 21.04.2023 r. do godz. 10 00 a termin otwarcia ofert na dzień 21.04.2023 r. o godz. 10 30.**

**Miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.**