Znak sprawy: *ZUT/ATT/231-1040/2023/BB*

Szczecin, dnia 22.11.2023 r.

Zamawiający informuje, że w dniu 20.11.2023 r. do Zamawiającego wpłynęły pytania Oferenta dotyczące **Zapytania Ofertowego nr 44/2023** na **Wzmocnienie stropu pod laboratorium 33 w budynku LHT WIMiM przy al. Piastów 19a w celu zwiększenia nośności, w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja laboratoriów - odwodnienie ścian piwnicznych”**,o następującej treści:

**Pytanie nr 1:**

Czy w obowiązku Wykonawcy jest transport tomografu?

**Odpowiedź nr 1:**

Transport tomografu jest po stronie Zamawiającego.

**Pytanie nr 2:**

Czy do przełożenia istniejącej rury spustowej można zastosować rury PVC ze specjalną kształtką do przejścia z rury żeliwnej na PVC tzw. "traper"

**Odpowiedź nr 2:**

Tak, do przełożenia istniejącej rury spustowej można zastosować rury PVC ze specjalną kształtką do przejścia z rury żeliwnej na PVC tzw. "traper".

**Pytanie nr 3:**

Na zestawieniach stali w rysunkach technicznych znajduję się profil kwadratowy 100x100x8, a w opisie technicznym jest przywołany profil 100x100x5. Czy można w takim razie zastosować profil 100x100x5?

**Odpowiedź nr 3:**

Należy zastosować profil, zgodnie z zestawieniem stali na rysunkach, oraz w przedmiarach, tj. 100x100x8.

**Pytanie nr 4:**

Czy wykonawca ma zapewnić kierownika budowy zgodnie ze specyfikacją techniczną czy będzie on zapewniony przez Zamawiającego?

**Odpowiedź nr 4:**

Kierownika budowy zapewnia Wykonawca.

**Pytanie nr 5:**

Czy istnieje możliwość wykonania wizji lokalnej?

**Odpowiedź nr 5:**

Zamawiający zaprasza Oferentów na wizję lokalną w dniu **24.11.2023 r.** **(piątek)** **o godz. 900**.

Miejsce spotkania – **hol budynku WIMiM przy al. Piastów 19 w Szczecinie** (przy portierni).

**Zamawiający informuje, iż wydłuża termin składania i otwarcia ofert do dnia
01.12.2023 r., godziny pozostają bez zmian.**