Znak Sprawy ATT /231-959.04/23/14                    		                      ZAŁĄCZNIK NR 5

SPECYFIKACJA TECHNICZNAWYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Remont Domu Studenckiego Nr 1 przy al. Bohaterów Warszawy nr 55, klatka 31/32

- Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z STWiOR i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz Kierownika Obiektu.

- Koszt zabezpieczenia i utrzymania Placu Budowy należy uwzględnić w cenach jednostkowych robót.

- Wykonawca zabezpieczy i oznakuje teren budowy zgodnie z wymogami prawa budowlanego.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie placu budowy, 
od momentu przejęcia placu budowy do odbioru końcowego. W miarę postępu robót, plac budowy powinien być porządkowany, usuwane zbędne materiały, sprzęt 
i zanieczyszczenia.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za opiekę nad wykonywanymi robotami, materiałami oraz sprzętem znajdującym się na placu budowy (od przejęcia placu do odbioru końcowego robót), za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia własności publicznej i prywatnej.

- Wykonawca ustanawia Kierownika Robót posiadającego przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (do kierowania, nadzoru i kontroli robót budowlanych).

- Materiały stosowane do wykonywania robót powinny być zgodne z obowiązującymi normami, posiadać odpowiednie atesty i świadectwa dopuszczenia do użycia, oraz akceptacje Inspektora Nadzoru.

- Przechowywanie i składowanie materiałów - w sposób zapewniający ich właściwą jakość i przydatność do robót. Składanie materiałów wg asortymentu z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa i umożliwieniem pobrania reprezentatywnych próbek do badań. Sprzęt stosowany do wykonywania robót powinien gwarantować jakość robót określoną w PN, warunkach technicznych i STWiOR.

- Wszystkie roboty objęte umową powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami i STWiOR, a także wymaganiami technicznymi dla poszczególnych rodzajów robót.

- Odpowiedzialność za jakość wykonywania wszystkich rodzajów robót wchodzących w skład zadania w całości ponosi Wykonawca.

- Kolejność wykonywanych prac remontowych, gdy nie wynika ona z procesu  technologicznego, należy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru i Kierownikiem Obiektu.

- Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu dowodu unieszkodliwienia odpadów, tj.: karty przekazania odpadów pochodzących 
z rozbiórki, gruzu itp. wydanego przez firmę posiadającą uprawnienia do zbiórki
i utylizacji odpadów.

- Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć listę pracowników wykonujących zadanie.

- Wykonawca zobowiązany jest przeszkolić pracowników w zakresie warunków BHP.

- Wykonawca zgłosi o zakończeniu robót na piśmie dołączając dokumenty odbiorowe wymagane prawem budowlanym (atesty, certyfikaty, protokoły pomiarów itp.)

- Wykonawca zapłaci za zużytą wodę i odprowadzenie ścieków oraz zużytą energię elektryczną w sposób ustalony w protokole wprowadzenia na budowę.

- Wykonawca zobowiązany jest doprowadzić przyległy teren, na którym prowadzone będą roboty do istniejącego stanu.

- Wykonawca zgłosi do odbioru wszystkie roboty ulegające zakryciu, w przeciwnym wypadku zobowiązany będzie do ich odkrycia na swój koszt.