Znak Sprawy: ZUT/ACI/2018/03/04		                                        Szczecin, 2018-03-15

ZAPYTANIE OFERTOWE NR ACI/2018/03/4

DLA ZAMÓWIENIA DO 30 000,00 EURO

Modernizacja układu zasilania w pomieszczeniu centrali telefonicznej w budynku WKŚiR przy ul. Słowackiego 17 w Szczecinie

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

Integralną część niniejszych IWZ stanowią wzory następujących dokumentów:

Załącznik nr 1		Formularz ofertowy wraz z Oświadczeniem Wykonawcy

Załącznik nr 2		Przedmiar robót

Załącznik nr 3   	Zasady postępowania w sytuacjach zagrożenia dla pracowników firm 
			zewnętrznych wykonujących prace na terenie Zachodniopomorskiego 
			Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

I.	Nazwa oraz adres Zamawiającego.

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

al. Piastów 17, 70-310 Szczecin.

REGON:  320588161, NIP:  852-254-50-56

- Tryb udzielenia zamówienia.

Zamówienie udzielane jest w trybie zapytania ofertowego do 30 000,00 euro na podstawie
art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, oraz zgodnie 
z punktem 4 „Instrukcji postępowania przy udzielaniu przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny zamówień wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy – Prawo Zamówień Publicznych” ujętej w Załączniku nr 2 do Zarządzenia Rektora ZUT nr 22 z 8.01.2009r. 
w sprawach dotyczących zamówień publicznych w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie oraz przepisami art. 701 - 705  Kodeksu Cywilnego.

- Przedmiot i termin wykonania zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest Modernizacja układu zasilania w pomieszczeniu centrali telefonicznej w budynku WKŚiR przy ul. Słowackiego.

Zakres robót do wykonania:

- ułożenie ok. 60 mb kabla YKY 5x16mm2 lub 5x1xLgy 16 mm2,

- ułożenie ok. 25 mb kabla YDY 3x2,5 mm2  w pomieszczeniu centrali telefonicznej,

- instalacja 3 gniazd natynkowych 2x2p 230V w pomieszczeniu centrali telefonicznej,

- instalacja rozdzielnicy 4x24 natynkowej wraz z wyposażeniem (rozłącznik główny, ochronnik T2, sygnalizacja napięcia, zabezpieczenia obwodów)  w pomieszczeniu centrali telefonicznej,

- instalacja rozłącznika bezpiecznikowego w rozdzielnicy głównej wraz z modyfikacją rozdzielnicy,

- odtworzenie stanu ścian, a w miejscu wyprowadzenia przewodów z rozdzielnicy głównej, zamaskowanie przejścia za pomocą blachy w kolorze ściany,

- opracowanie dokumentacji powykonawczej (w tym wymagane pomiary).

.

Termin wykonania zamówienia.

Termin wykonania robót: do 6 tygodni od podpisania zlecenia.

- Wynagrodzenie wykonawcy.

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonane roboty  ustala się jako ryczałtowe.

- Warunki płatności.

Należność za wykonane roboty płatna po dokonaniu końcowego odbioru robót bez uwag 
w terminie do 21 dni od daty przedłożenia faktury wraz z kompletem dokumentów z naszego rachunku bankowego w Banku Zachodnim WBK S.A. 3 Oddział w Szczecinie Nr 02 1090 1492 0000 0000 4903 0242.

- Kary za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu zlecenia.

W wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia oraz za zwłokę 
w usuwaniu powyżej 7 dni usterek w trakcie okresu gwarancyjnego.

Z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 15 % wynagrodzenia brutto.

VIII.	Gwarancja

Okres gwarancji na wykonane roboty i wbudowane materiały 60 miesięcy od daty odbioru końcowego robót.

IX.	Kryterium wyboru ofert.

Najniższa cena przy spełnieniu zapisów zapytania ofertowego  – waga kryterium 100%.

X.	Pracownikami uprawnionymi do kontaktowania się w sprawach zamówienia są:

- Sławomir Kolenda -  sk@szn.pl

- Szymon Kamasa – szymon.kamasa@man.szczecin.pl

- Mieszko Król – mieszko.krol@man.szczecin.pl

XI.		Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

Prawidłowo zamkniętą i opisaną kopertę z napisem:

Modernizacja układu zasilania w pomieszczeniu centrali telefonicznej w budynku WKŚiR przy ul. Słowackiego 17 w Szczecinie

zawierającą:

- formularz ofertowy – wypełniony załącznik nr 1 do IWZ,

należy składać w Akademickim Centrum Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, al. Piastów 41 (Vp. pok. 522), bądź drogą elektroniczną na adres szymon.kamasa@man.szczecin.pl lub mieszko.krol@man.szczecin.pl w terminie do dnia 26 marca 2018 r. do godz. 9.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.03.2018 r. w Budynku Wydziału Techniki Morskiej i Transportu – ACI w  pokoju 522 o godzinie 9.30.

XII.   Zamawiający  zastrzega możliwość pozostawienia bez oceny oferty w trzech kolejnych procedurach z udziałem Wykonawcy, który uprzednio odstąpił wykonania zlecenia.

Zgodnie z art. 701 par. 3 Kodeksu Cywilnego zastrzega się, możliwość unieważnienia postępowania (odwołania) oraz że niniejsze „Ogłoszenie zapytania ofertowego”, jak też otrzymanie w wyniku niniejszego zapytania „oferty cenowej” nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez ZUT w Szczecinie i nie łączy się z koniecznością zawarcia przez niego umowy.