ZAŁĄCZNIK NR 4

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

„Instalacja systemów nawadniania wraz z fertygacją w celu 
prowadzenia doświadczeń polowych w Lipniku”

- Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z IWZ, STWiOR i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz Kierownika Obiektu.

- Koszt zabezpieczenia i utrzymania Placu Budowy należy uwzględnić w cenach jednostkowych robót.

- Wykonawca zabezpieczy i oznakuje teren budowy zgodnie z wymogami prawa budowlanego.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie placu budowy, 
od momentu przejęcia placu budowy do odbioru końcowego. W miarę postępu robót, plac budowy powinien być porządkowany, usuwane zbędne materiały, sprzęt 
i zanieczyszczenia.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za opiekę nad wykonywanymi robotami, materiałami oraz sprzętem znajdującym się na placu budowy (od przejęcia placu do odbioru końcowego robót), za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia własności publicznej i prywatnej.

- Wykonawca ustanawia Kierownika Robót posiadającego przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (do kierowania, nadzoru i kontroli robót budowlanych).

- Przechowywanie i składowanie materiałów - w sposób zapewniający ich właściwą jakość i przydatność do robót. Składanie materiałów wg asortymentu z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa i umożliwieniem pobrania reprezentatywnych próbek do badań. Sprzęt stosowany do wykonywania robót powinien gwarantować jakość robót określoną w PN, warunkach technicznych i STWiOR.

- Wszystkie roboty objęte umową powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami i STWiOR, a także wymaganiami technicznymi dla poszczególnych rodzajów robót.

- Odpowiedzialność za jakość wykonywania wszystkich rodzajów robót wchodzących w skład zadania w całości ponosi Wykonawca.

- Kolejność wykonywanych prac, gdy nie wynika ona z procesu technologicznego, należy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru i Kierownikiem Obiektu.

- Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć listę pracowników wykonujących zadanie.

- Wykonawca zobowiązany jest przeszkolić pracowników w zakresie warunków BHP.

- Wykonawca zgłosi informację o zakończeniu robót na piśmie dołączając dokumenty odbiorowe wymagane prawem budowlanym (dokumentację powykonawczą, protokoły pomiarów, prób szczelności, pomiary geodezyjne itp.).

- Wykonawca zapłaci za zużytą wodę i odprowadzenie ścieków oraz zużytą energię elektryczną w sposób ustalony w protokole wprowadzenia na budowę.

- Wykonawca zobowiązany jest doprowadzić przyległy teren, na którym prowadzone będą roboty do istniejącego stanu.

- Wykonawca zgłosi do odbioru wszystkie roboty ulegające zakryciu, w przeciwnym wypadku zobowiązany będzie do ich odkrycia na swój koszt.

- Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia z terenu Zamawiającego złomu, gruzu, śmieci i wszelkich innych pozostałości po wykonanych robotach. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu dowodu unieszkodliwienia odpadów, tj.: karty przekazania odpadów pochodzących z rozbiórki, gruzu, zdemontowanych elementów itp. wydanego przez firmę posiadającą uprawnienia do zbiórki i utylizacji odpadów. Należy uzgodnić z Kierownikiem Obiektu, czy wszystkie zdemontowane materiały wywieźć i zutylizować.

- Wszelkie terminy odcięcia wody i prądu należy uzgodnić z Kierownikiem Obiektu 
z 2 dniowym wyprzedzeniem.

- Wykonawca zobowiązany jest dokonać rozruchu urządzeń – przeszkolić pracowników.

- Wykonawca zobowiązany jest wykonać próby szczelności, pomiary elektryczne i inwentaryzację powykonawczą w postaci mapy. Dokumentację powykonawczą (m. in. dokumentację geodezyjną itp.) w formie papierowej i elektronicznej oraz inne niezbędne dokumenty należy dostarczyć Zamawiającemu przy zgłoszeniu do odbioru.

- Roboty budowlane będą wykonywane na terenie czynnego obiektu. Wykonawca podczas prowadzenia robót jest zobowiązany do takiego zabezpieczenia placu budowy, aby uniemożliwić wejście osób postronnych.