Znak sprawy: ATT/231-1728/15/16                                                                  Szczecin  23.11.2016 r.

Treść zapytania i odpowiedzi Zamawiającego

Niniejszym Zamawiający przekazuje Wykonawcom, treść zapytania jakie wpłynęło w dniu 22.11.2016 r. dotyczące zapytania ofertowego na Wymianę instalacji elektrycznej w Hotelu Asystenta przy ul. Chopina 51 w Szczecinie, wraz z odpowiedzią na zapytanie oraz udostępnia jego treść na stronie internetowej www.zut.edu.pl

Pytanie :

Po przeprowadzonej wizji lokalnej zwracam się z zapytaniem co do ilości zaprojektowanego przewodu NYM-J/O/YDY-450/750V 3x4mm2, w przedmiarze robót istnieje ilość 530,40 mb. 
Z moich wyliczeń wynika, iż niezbędna do realizacji tego zadania byłaby ilość 2584,00 mb.

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający dokonał korekty przedmiaru uwzględniajac ilość 2 550,00 m przewodu NYM-J/O/YDY-450/750V 3x4mm2. Poprawiony przedmiar z dnia 23 listopada 2016 załącza do niniejszego zapytania ofertowego jako obowiązujący.

Jednocześnie Zamawiający informuje o zmianie terminu składania i otwarcia ofert w niniejszym postępowaniu, tj termin składania ofert ustala się na dzień 29.11.2016r. do godz. 1000  a termin otwarcia ofert na dzień 29.11.2016r. o godz. 1030.

Miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.