Znak Sprawy: ZUT/ATT/231-1469/17

Pytania i odpowiedzi nr 1 z dnia 21.12.2017 r.

Zamawiający informuje, że w dniu 15.12.2017 r. wpłynęły pytania dotyczące zapytania ofertowego nr 73/2017 na Remont pomieszczeń nr 46 i 47 w budynku WIMiM przy 
al. Piastów 19 w Szczecinie.

Pytanie nr 1

ad. materiałów czy wykładzina PCV homogeniczna 2 mm - są jakieś preferencje (kolor? marka TARKET, GAMRAT,  MARMOLEUM itp?) różnica ceny.

Odpowiedź na pytanie nr 1

Obowiązują określenia cech materiałów opisane w przedmiarze robót. Zamawiający nie może podawać preferowanych nazw firm producentów materiałów. Kolor wykładzin lub farb po rozstrzygnięciu postępowania Wykonawca ustala w porozumieniu z Kierownikiem Obiektu.

Pytanie nr 2

ad. poz. 8-9 przedmiaru-czy muszą byś ościeżnice stalowe czy mogą być drewniane lub MDF i czy skrzydła drzwiowe z wypełnieniem płytą pełną, ilość zawiasów, czy z zamkami i jakim?

Odpowiedź na pytanie nr 2

Obowiązują materiały opisane w przedmiarze robót – poz. 9 i 10 przedmiaru + 2 zawiasy, zamek i klamki.

Pytanie nr 3

w poz. 11 okleina drzwi "naturalna"- co to oznacza?.

Odpowiedź na pytanie nr 3

tzn. drewnopodobne – kolor do uzgodnienia z Kierownikiem Obiektu.

Pytanie nr 4

ad.48-malowanie emulsją ścian-jakie preferowane farby?  (my większość prac w szkołach wykonujemy zmywalnymi farbami lateksowymi TIKKURILA OPTIVA 5.)

Odpowiedź na pytanie nr 4

tzn. Farba emulsyjna. Obowiązują określenia cech materiałów opisane w przedmiarze robót. Zamawiający nie może podawać preferowanych nazw firm producentów materiałów. Kolor wykładzin lub farb po rozstrzygnięciu postępowania Wykonawca ustala w porozumieniu z Kierownikiem Obiektu.

Pytanie nr 5

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonane roboty nastąpi kosztorysem powykonawczym. rozumiem, to oznacza, że w kosztorysie powykonawczym użyte będą w pozycjach robocizny, materiału i sprzętu wszystkie wskaźniki cenotwórcze takie jak w kosztorysie ofertowym.

Odpowiedź na pytanie nr 5

Tak, kosztorysem powykonawczym, tzn. rozliczenie jest dokonywane w obmiarze wykonywanym po wykonanych pracach przy stawkach za materiały, robociznę i sprzęt podane przez wykonawcę 
w ofercie.

Termin składania i otwarcia ofert  pozostają bez zmian, tj. założenie w dniu 04.01.2018 r. do godz. 1000  a termin otwarcia w dniu 04.01.2018 r. o godz. 1030.