Szczecin, 21.10.2013 r.

**Stacjonarny multimetr cyfrowy**

**ZAMAWIAJĄCY**

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Elektryczny

ul. Sikorskiego 37, 70-313 Szczecin

**Osoby uprawnione do kontaktu z Oferentami:**

Andrzej Biedka – telefon: 91 449 52 08, andrzej.biedka@zut.edu.pl

Danie Matias – matias@copernicus.net.pl

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Stacjonarny miernik wielofunkcyjny do pomiarów : napięcia stałego i przemiennego, natężenia prądu stałego i przemiennego, częstotliwości, rezystancji, temperatury.

Zakresy pomiarowe, rozdzielczość (lub większa) i dokładność (lub większa)pomiarów:

napięcie prądu stałego do 1000V, rozdzielczość do 1 μV, dokładność ±0,025%

napięcie prądu przemiennego do 1000V, rozdzielczość do 1 μV, dokładność ±0,5%

natężenie prądu stałego do 10A, rozdzielczość do 10 nA, dokładność ±0,15%

natężenie prądu przemiennego do 10A, rozdzielczość do 10 nA, dokładność ±0,8%

częstotliwość do 1 MHz, rozdzielczość 0,1 Hz, dokładność 0,007%

rezystancja do 500Mom, rozdzielczość 0,1 om, dokładność 0,1%

temperatura -200 do 1350 ºC, rozdzielczość 0,1 ºC, dokładność 1%

**Wymagane cechy:**

**Wymagane cechy:**

* wyświetlacz 5 3/4 cyfry lub 6 1/2 cyfry
* pomiar prawdziwej wartości skutecznej napięcia i prądu (true-RMS) AC oraz AC + DC
* interfejs USB z separacją galwaniczną
* oprogramowanie komunikacyjne dla systemów Windows XP, 7, 8®.
* sonda temperaturowa w komplecie

**SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY**

Oferta powinna zawierać:

- opis parametrów urządzenia i wyposażenia,

- warunki gwarancji i serwisu,

- termin i warunki realizacji zamówienia,

- cenę.

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:

andrzej.biedka@zut.edu.pl **do dnia 28.10.2013 do godziny 12:00.**

W temacie proszę umieścić: **Oferta na dostawę stacjonarnego multimetru cyfrowego**

**OCENA OFERT**

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert biorąc pod uwagę następujące kryteria:

1) cenę - 80%

2) parametry urządzenia i wyposażenie - 20%

*Złożenie zapytania ofertowego, jak też otrzymanie w wyniku zapytania oferty cenowej nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie i nie łączy się z koniecznością zawarcia przez niego umowy.*