Znak sprawy: R1.11.1- 13/17	 ZAŁĄCZNIK nr 3

„Wykonanie projektu modernizacji laboratoriów na  Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki” – ZADANIE 2 w budynkach ZUT w Szczecinie.

Opis przedmiotu zamówienia

- Zestawienie pomieszczeń objętych opracowaniem:

- Budynek Jednostek Międzywydziałowych przy al. Piastów 48

- 603

- 605

- 606

- 616

- 617

- 620

- 621

- 622

- 623

- Korytarz na VI piętrze

- Budynki wydziałowe ZUT przy al. Piastów 19

- Pomieszczenia laboratoriów Zakładu Materiałoznawstwa i Odlewnictwa (ZMiO)

Poziom -1

- 014 E + magazyn

- 014 H

- 014 C

- 015 A

- 015 B

- 015 C

- 016 +016 A

- 018 – dojście do laboratoriów (korytarz)

- 020

- 023 – polernia

Poziom 0

- 22+ dojście do laboratoriów (korytarz)

- 24

- 28

- 112 A

- 114

- Pomieszczenie pomiędzy 114 i 115

- 115

- 117

- 117A + dojście do laboratoriów (korytarz)

- Pomieszczenia laboratoriów Zakładu Tworzyw Polimerowych (ZTP)

- 001

- 012

- 038

- 041

- 61

- 214

- 217

- 219 B

- 303

- Hala

- Hala - Katedra Eksploatacji  Pojazdów Samochodowych (KEPS)

- 17 A

- 17 B

- W7

- Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn (KMiPKM)

- Hala + pomieszczenie przyległe*

- Hala technologiczna pomieszczenie nr 12

- Katedra Techniki Cieplnej (KTC)

- Zakres robót ogólnobudowlanych i wyposażenia, które należy wykonać w ramach opracowania:

Budynek BJM al. Piastów 49 - Instytut Fizyki

Laboratoria 620; 622; 617; 616; 603,605; 606; 614; 621; 623 i korytarza- roboty ogólnobudowlane i sanitarne: - montaż posadzki - montaż stolarki drzwiowej - roboty tynkarsko-malarskie ścian i sufitów - modernizacja instalacji wod-kan i c.o. w zakresie uzgodnionym z Użytkownikiem

Laboratoria 620; 622; 617; 616; 603,605; 606; 614; 621; 623 i korytarza- roboty elektryczne - modernizacja tablic elektrycznych - modernizacja instalacji elektrycznej i teletechnicznej - modernizacja opraw oświetleniowych w zakresie uzgodnionym z Użytkownikiem

Projekt wentylacji mechanicznej laboratoriów – w zakresie wynikającym z technologii pomieszczeń objętych opracowaniem

Modernizacja pomieszczeń - wyposażenie laboratoriów - montaż stołów laboratoryjnych i dygestoriów - w zakresie uzgodnionym z Użytkownikiem

Budynki WIMiM al. Piastów 19

Laboratoria KMiPKM; Hala Technologiczna (12); KEPS (W7); Hala ZTP; ZMiO (014+014E magazyn, 023, 015A, 015B, 015C, 016+016A, 22, 24); ZTP (001, 012, 61, 214, 217, 219 ) - roboty sanitarne i wentylacyjne - modernizacja instalacji wod-kan i c.o. - podłączenie dygestoriów i wentylacji - modernizacja instalacji wentylacji mechanicznej - modernizacja instalacji sprężonego powietrza w lab. ZTP - Montaż instalacji klimatyzacji w zakresie uzgodnionym z Użytkownikiem

Laboratoria KMiPKM; ZMiO (014+014E magazyn,014H; 014C; 018 korytarz;, 020, 028, 023 polernia, 015C,112A korytarz przy laboratorium, 114 a 115, 117, 117A); ZTP ( 219 ); IIM (035, 040, 039, 041WC; kraty w oknach parterowych - roboty ogólnobudowlane - Wymiana posadzek - roboty tynkarsko-malarskie ścian i sufitów - wykonanie komory wygłuszającej pracę maszyny na Hali technologicznej (przeniesienie maszyny do drugiego pomieszczenia) - montaż stolarki drzwiowej - roboty w zakresie likwidacji przyczyn zawilgocenia ścian w laboratoriach IIM - montaż krat w pom. parterowych w zakresie uzgodnionym z Użytkownikiem

Modernizacja laboratoriów 023, korytarz przy 018, 014E, 014E/2, 15, 16, 22, korytarz przy 22-23, korytarz przy 117A, 114, 217, 214, 303, 61, 001/1, 001/2, 038, 041 - roboty elektryczne - modernizacja tablic elektrycznych - modernizacja oświetlenia - modernizacja instalacji elektrycznej i teletechnicznej w zakresie uzgodnionym z Użytkownikiem

- modernizacja pomieszczeń - wyposażenie laboratoriów - montaż stołów laboratoryjnych i dygestoriów w zakresie uzgodnionym z Użytkownikiem

- modernizacja części okien w laboratoriach budynku KTC - w zakresie uzgodnionym z Użytkownikiem