Znak Sprawy: ZUT/ATT/231-164/18/KŚ				Szczecin, dnia 15.02.2018r.

Zamawiający informuje, że w dniu 12.02.2018r. do Zamawiającego wpłynęły pytania potencjalnych oferentów dotyczące powtórzonego zapytania ofertowego nr 14/2018 na:

„CAMPUS 2 – ZADANIE 5 – Wykonanie aneksu do projektu zagospodarowania terenu na Campusie 2 w Szczecinie przy ul. Janickiego.”

Treść zapytań wraz z odpowiedziami przedstawiamy poniżej.

Pytanie 1 z dnia 12.02.2018r.:

- czy fragment muru oporowego oraz skarpa wraz z ogrodzeniem, znajdująca się przy wschodniej granicy opracowania (za planowanym wybiegiem dla psów) również mają być ujęte w projekcie? Jeśli tak, to jakie jest stanowisko Inwestora odnośnie tego fragmentu?

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający przewiduje ujęcie w projekcie fragmentu muru oporowego oraz  skarpy wraz                          z ogrodzeniem.

Pytanie 2 z dnia 12.02.2018r.:

- jaką formę ma mieć fontanna? Czy ma być to duży obiekt z dyszami, czy np. mała architektura?

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający  zaakceptuje  kształt fontanny jako  gotową formę małej architektury - sylwetka lub bryła do akceptacji Zamawiającego, która może tematycznie nawiązywać do charakteru miejsca (zwierzęcia, rośliny).

Pytanie 3 z dnia 12.02.2018r.:

- czy będzie stawiana jedna czy w rezultacie dwie wiaty śmietnikowe? Jaką wiata miałaby mieć powierzchnię?

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający przewiduje ustawienie 2 wiat śmietnikowych, każda o powierzchni ok. 9-12 m2.

Pytanie 4 z dnia 12.02.2018r.:

Czy w związku z planowanym usunięciem istniejącego basenu przeciwpożarowego należy przewidzieć wykonanie zbiornika podziemnego pod fontanną służącego celom przeciwpożarowym?

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający nie przewiduje wykonania zbiornika podziemnego pod fontanną służącego celom przeciwpożarowym.

W celu umożliwienia przygotowania właściwej wyceny oferty, Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 23.02.2018r. do godz. 0900.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.02.2018r. o godzinie 0930.  Miejsce składania ofert pozostaje bez zmian.