**Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego *PROGRAM OPERACYJNY „RYBACTWO I MORZE 2014-2020”***

***Działanie 2.1 Innowacje w ramach Priorytetu 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy***

**umowa o dofinansowanie nr 00004-6521.1-OR1600005/17/20;**

Projekt pt. „Opracowanie technologii nowych i innowacyjnych produktów z karpia w celu zapewnienia całorocznego zbytu tego surowca z gospodarstw akwakultury”

**ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP I DOSTAWĘ SPRZĘTU LABORATORYJNEGO W SKŁĄD KTÓREGO WCHODZĄ DWA HOMOGENIZATORY LABORATORYJNE I DWIE BIURETY CYFROWE**

1. **ZAMAWIAJĄCY**

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

al. Piastów 42, 71-065 Szczecin

NIP: 852-254-50-56

1. **OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTU Z OFERENTAMI:**

Grzegorz Tokarczyk tel. 602639130; e-mail: [gtokarczyk@zut.edu.pl](mailto:gtokarczyk@zut.edu.pl)

Grzegorz Bienkiewicz, tel. 501637991, e-mail: [gbienkiewicz@zut.edu.pl](mailto:gbienkiewicz@zut.edu.pl)

1. **MIEJSCE DOSTAWY:**   
   Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa

Katedra Technologii Rybnej, Roślinnej i Gastronomicznej

ul. Papieża Pawła VI nr 3, 71-459 Szczecin

1. **TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:**

Zamówienie podlegać będzie wykonaniu na podstawie zawartej z Zamawiającym umowy sprzedaży   
z dostarczeniem przedmiotu zamówienia do miejsca dostawy, o którym mowa w dziale III powyżej. Wskazana umowa (zwana dalej „Umową) będzie uwzględniać również ofertę Wykonawcy, z którym Umowa będzie zawierana. Umowa nie będzie zawierać postanowień (warunków realizacji) mniej korzystnych dla Zamawiającego niż wynikające warunków wyznaczonych w niniejszym zapytaniu oraz oferty wykonawcy, z którym Umowa będzie zawierana. Wszystkie urządzenia stanowiące przedmiot niniejszego zapytania (zwane dalej łącznie również jako „Sprzęt”) winny być dostarczone nie później niż w ciągu 3 tygodni od daty zawarcia Umowy. Na okoliczność dostarczenia Sprzętu i jego odbioru przez przedstawicieli Zamawiającego zostanie sporządzony i podpisany stosowny protokół zdawczo-odbiorczy (zwany dalej „Protokołem Odbioru”).

1. **INNE WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA, W TYM WARUNKI PŁATNOŚCI:**

Wymagane jest udzielenie gwarancji na Sprzęt na okres nie krótszy niż 24 miesiące liczone od daty podpisania Protokołu Odbioru (wskazany minimalny termin dotyczy każdego z 6 urządzeń, o których mowa w dziale **IX** niniejszego zapytania).

Płatność po podpisaniu Protokołu Odbioru, przelewem na rachunek bankowy wskazany w fakturze   
(a w przypadku gdy Wykonawca nie wystawia faktur – rachunku) w terminie 21 dni od daty dostarczenia faktury/rachunku. Maksymalna kwota zapłaty – cena za Sprzęt zaoferowana w złożonej ofercie tego Wykonawcy, z którym Umowa zostanie zawarta

1. **SPOSÓB PRZYGOTOWANIA (ZAWARTOŚĆ MINIMUM) OFERTY:**

Zaleca się aby oferta została przygotowana i złożona Zamawiającemu na Formularzu Ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 niniejszego zapytania (poniżej w niniejszym pliku), przy czym oferta powinna zawierać minimum:

1. dane identyfikujące Wykonawcę składającego ofertę, w szczególności nazwę (firmę) Wykonawcy– a w przypadku Wykonawców będących osobami fizycznymi – imię i nazwisko
2. cenę netto i brutto podaną w PLN za każde z urządzeń wskazanych w dziale IX poniżej oraz ich sumę brutto (zwaną dalej „CENĄ ZA ZAMÓWIENIE”).
3. markę symbol lub innego rodzaju oznaczenie identyfikujące dla każdego oferowanego urządzenia spośród wskazanych w dziale IX składających się na przedmiot niniejszego zapytania
4. podpis osoby działającej w imieniu oferenta (Wykonawcy składającego ofertę), przy czym   
   z racji wskazanego w dziale **VII** poniżej sposobu składania ofert (poczta e-mail) dopuszczalne jest przesłanie oferty jako skan z podpisem. Postanowienie nie narusza możliwości złożenia oferty podpisanej elektronicznie, jednak wyżej wskazana forma zeskanowanego dokumentu   
   z podpisem jest w pełni wystarczająca

Dla ważności oferty nie jest wymagane podanie informacji innych niż wskazane powyżej minimum   
w pkt 1) – 4). Ewentualny brak informacji w Ofercie innych niż wymagane w odnośnikach pkt 7 powyżej będzie poczytany za złożenie oferty na Sprzęt odpowiadający wymogom niniejszego zapytania, tak co do przedmiotu, jak i warunków wykonania zamówienia, w szczególności wyżej wymaganego okresu udzielenia gwarancji.

Jeżeli Wykonawca ubiega się o przyznanie punktów w ramach wskazanego w dziale **VIII** kryterium oceny ofert pn. Okres Gwarancji jego oferta powinna zawierać termin (okres) udzielonej gwarancji   
na Sprzęt, pod rygorem nieprzyznania ofercie punktów w ramach ww. kryterium

Dany Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę (złożenia dwóch lub więcej ofert przez tego samego wykonawcę i niewycofanie ich przed terminem składania ofert tak aby została tylko jedna, skutkuje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez tego Wykonawcę)

Oferta musi być złożona na całość przedmiotu zamówienia (nie dopuszcza się w szczególności możliwości składania oferty tylko na niektóre z urządzeń spośród wskazanych w dziale **IX** poniżej).   
Nie dopuszcza się również możliwości składania ofert wariantowych

1. **Termin i sposób złożenia oferty**

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [gtokarczyk@zut.edu.pl](mailto:gtokarczyk@zut.edu.pl) **do dnia 26.03.2021 r., godz. 10:00**. W tytule maila należy wpisać „**SRZĘT LABORATORYJNY”**

Złożona ofertą Wykonawca pozostaje związany przez okres nie krótszy niż 30 dni licząc od dnia, który stanowi termin składania ofert

1. **KRYTERIA OCENY OFERTY i WYBÓR WYKONAWCY ZAMÓWIENIA**

Z zastrzeżeniem postanowień działu X poniżej, Zamawiający powierzy realizację niniejszego zamówienia (zawrze Umowę) z Wykonawcą, który w odpowiedzi na niniejsze zapytanie złoży ofertę ważną i którego oferta zostanie uznana za ofertę najkorzystniejszą w świetle niżej wskazanych kryteriów oceny ofert.

Za ofertę ważną każda ofert która łącznie będzie spełniać następujące warunki:

1. Oferta spełniać będzie wymogi minimum jej złożenia określone w dziale **VI** i **VII** powyżej, przy czym brak w ofercie informacji o okresie udzielonej gwarancji, skutkować będzie tylko przyjęciem, że zaoferowano minimalny okres gwarancji na całość Sprzętu a oferta nie uzyska punktów w ramach niżej wskazanego kryterium „Okres Gwarancji)
2. Oferta nie będzie zawierać postanowień sprzecznych z postanowieniami działu **III – V poniżej**
3. Oferta nie będzie zawierać informacji wskazujących, że oferowany Sprzęt nie odpowiada parametrom i innym wymaganiom technicznym określonym w dziale **IX** poniżej

Jeżeli złożona oferta będzie zawierać omyłki pisarskie lub rachunkowe, w tym błędną stawkę podatku VAT Zamawiający sobie prawo jej poprawienia w celu zapewnienia zgodności z warunkami niniejszego zapytania, pod warunkiem poprawienie, o który mowa powyżej będzie możliwe do dokonania samodzielnie po stronie Zamawiającego w oparciu o działania matematyczne na podstawie danych zwartych w złożonej ofercie i niniejszego dokumentu zapytania ofertowego. Brak akceptacji Wykonawcy dla poprawień jak wyżej w jego ofercie skutkuje jej nieważnością.

Kryteria oceny:


Przy ocenie ofert w niniejszym postepowaniu Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami, którym przypisze następujące wagi (znaczenie):

1) Cena – waga kryterium: maksymalnie 90 %

2) Okres Gwarancji – waga kryterium: maksymalnie 10%

gdzie podane wyżej wagi procentowe są wagami punktowymi według zasady: jeden procent (%) = jeden punkt wagowy

ad 1) W ramach kryterium „Cena” (wskaźnik wagi kryterium oznaczony jako „C”) – oferta ważna z najniższą CENĄ ZA ZAMÓWIENIE uzyska 60 punktów wagowych. Pozostałe oferty ważne otrzymają punkty w ilości proporcjonalnie mniejszej, wyliczonej według następującego wzoru:



Gdzie,

• LpOoC - oznacza liczbę punktów za cenę w ramach kryterium w ofercie ocenianej;

• Nc - oznacza najniższą oferowaną CENĘ ZA ZAMÓWIENIE spośród ofert podlegających ocenie;

• Co – oznacza CENĘ ZA ZAMÓWIENIE w ofercie ocenianej.

Ad2) Kryterium „Okres Gwarancji” (wskaźnik oznaczony jako „G”). Minimalny wymagany, pod rygorem odrzucenia oferty, okres gwarancji na zaoferowany Sprzęt ma być nie krótszy niż 24 miesięcy od daty podpisania Protokołu Odbioru, o którym mowa w dziale V powyżej.

Jeżeli deklarowany w ofercie okres (długość udzielenia) gwarancji na Sprzęt będzie:

1) Wynosił **48 miesięcy** lub dłuższej, licząc od daty podpisania Protokołu Odbioru - oferta ta uzyska   
**10 punktów**;

2) Wynosił **36 miesięcy** i więcej (przy czym nie osiągnie 48 miesięcy), licząc od daty podpisania protokołu odbioru - oferta ta uzyska **5 punktów**.

Za ofertę najkorzystniej uzna będzie oferta ważna, które uzyska najwyższy bilans punktów (suma punktów = LpOoC + G)

Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru oferty najkorzystniejszej w przypadku, gdy złożona zostanie tylko jedna ważna oferta

1. **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:**

Następujące rodzaje urządzeń o następujących parametrach i wymaganiach minimum

1. **Homogenizator laboratoryjny sztuk 2**

|  |  |
| --- | --- |
| Atrybut | Parametry |
| Rodzaj sprzętu | Homogenizator laboratoryjny. |
| Zastosowanie | Homogenizacja (ekstrakcja) próbek laboratoryjnych z zastosowaniem rozpuszczalników i odczynników chemicznych. |
| Wymagane parametry | Homogenizator ręczny z możliwością zamontowania na statywie, o mocy min 1000 W i regulowaną prędkością w zakresie nie gorszym niż: 4 000 - 35 000 rpm.  Zasilanie 230V / 50 Hz  Zakres objętości nie gorszy niż 2 – 5000 cm3 zależnie od użytej końcówki  Możliwość montażu końcówek rozdrabniających o średnicy 6, 10, 17, 20 i 40 mm z różnymi nożami do różnych zastosowań |
|
| Parametry noża homogenizującego | Końcówka T17 do średnich lepkości z nożami tnącymi do rozcinania tkanek |
| Gwarancja | min 24 miesiące |

1. **Biureta cyfrowa sztuk 2**

|  |  |
| --- | --- |
| Atrybut | Parametry |
| Rodzaj sprzętu | Biureta cyfrowa (butelkowa) |
| Zastosowanie | Do wykorzystania w pracach laboratoryjnych |
| Parametry | Pojemność biurety 25 ml  Dokładność miareczkowania  nie gorsza niż 0,07 (A ≤ ± [%])  Precyzja miareczkowania  nie gorsza niż 0,03 (CV ≤ [%])  2 barwne okienka inspekcyjne chroniące przed światłem |
|
| Dostawa obejmuje: | teleskopowa rurka zasysającą nie gorszą niż: (170 do 330 mm),  rurka recyrkulacyjna,  2 baterie 1,5V (AAA/UM4/LR03),  adaptery z PP (GL 45/32, GL 45/38, GL 45/S40 oraz GL 32/NS 29/32),  instrukcja obsługi. |
| Gwarancja | Minimum 24 miesiące |

1. **POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

• Nie dopuszcza się składania ofert na poszczególne elementy zestawu, jedynie na całość ale z podaniem cen na poszczególne elementy.

• Wymagane będzie wystawienie faktur na każdy element osobno.

• Złożenie zapytania ofertowego, jak też otrzymanie w wyniku zapytania oferty cenowej nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie i nie łączy się z koniecznością zawarcia przez niego umowy.

• Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania niniejszego postępowania lub unieważnienia bez podania przyczyny.

• Z tytułu odwołania lub unieważnienia postępowania uczestnikowi postępowania (Oferentowi) nie będą przysługiwać żadne roszczenia względem Zamawiającego, w tym roszczenie o zwrot kosztów złożenia oferty.

• Wybór oferty najkorzystniejszej (przyjęcie oferty) nie będzie jednoznaczny z zawarciem Umowy o zamówienie. Ewentualne zawarcie pomiędzy Zamawiającym, a Oferentem oferty najkorzystniejszej Umowy o zamówienie nastąpi odrębnie w terminie związania ofertą.

• Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego zapytania, w szczególności w reakcji na składane wnioski, przy czym dokonanie zmian (modyfikacji) w niniejszym zapytaniu jest wyłącznym uprawnieniem Zamawiającego (Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o dokonanie wnioskowanych zmian). Zmiany, o których mowa w niniejszym ustępie będą mogły być wykonane (będą dopuszczalne) jedynie w okresie przed upływem terminu składania ofert.

• Zamawiający zakończy postępowanie bez wyboru oferty, w przypadku, kiedy cena najkorzystniejszej oferty przekroczy środki jakie Zamawiający może przeznaczyć na realizację zadania.

• klauzula informacyjna RODO w związku z niniejszym postępowaniem stanowi załącznik nr 2 niniejszego zapytania