ZAŁĄCZNIK nr 1

do Zapytania ofertowego ZP/WNoŻiR/72/22 z dnia 01.07.2022

na dostawę: drobnego sprzętu laboratoryjnego

..............................................................................

..............................................................................

(Nazwa i adres Wykonawcy)

Nr telefonu: ..................................................

Adres e-mail: ......................................................

FORMULARZ OFERTOWY

Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty na dostawę drobnego sprzętu laboratoryjnego oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za wynagrodzeniem w kwocie: …………………… PLN Brutto.

| 1.1.1.6 | 6. Sprzęt laboratoryjny do badań terenowych oraz histologii | jedn. miary | ilość | wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.6.1 | Pipeta jednokanałowa zmienno pojemn. 0,5 - 10 μl, wyposażona w pokrętło nastawy pojemności oraz blokadę wybranej pojemności | szt. | 1 |  |
| 1.1.1.6.2 | Pipeta jednokanałowa zmienno pojemn. 10 - 100 μl, wyposażona w pokrętło nastawy pojemności oraz blokadę wybranej pojemności | szt. | 1 |  |
| 1.1.1.6.3 | Pipeta jednokanałowa zmienno pojemn. 100 - 1000 μl, wyposażona w pokrętło nastawy pojemności oraz blokadę wybranej pojemności | szt. | 1 |  |
| 1.1.1.6.4 | Dozownik butelkowy o poj. 0,5-5,0 ml, wyposażony w zawór recylkulacyjny, pokrętło regulacji pojemności, obrotowy trzon dozownika. Ponadto jest wykonany z PTFE, PFA, FEP, szkła borokrzemowego. | szt. | 1 |  |
| 1.1.1.6.5 | Dozownik butelkowy o pojemn. 2,5-30,0 ml (2,5-25,0 ml), wyposażony w zawór recylkulacyjny oraz pokrętło regulacji pojemności oraz obrotowy trzon dozownika. Wykonany z PTFE, PFA, FEP, szkła borokrzemowego. | szt. | 1 |  |
| 1.1.1.6.6 | Pipeta jednokanałowa zmiennopojemnościowa poj. 500-5000 µl, płynna nastawa pojemności z możliwością blokady | szt. | 1 |  |
| 1.1.1.6.7 | Pipeta jednokanałowa zmiennopojemnościowa poj. 1000-10000 µl, płynna nastawa pojemności z możliwością blokady | szt. | 1 |  |
| 1.1.1.6.9 | Kasetki do zatapiania z zamykanym wieczkiem (opakowanie 500 szt.) | op. | 1 |  |
| 1.1.1.6.10 | Kasetka na 100 szt. szkiełek podstawowych | szt. | 1 |  |
| 1.1.1.6.11 | Zestaw narzędzi preparacyjnych w etui. Zestaw ze stali nierdzewnej zawierający następujące elementy: skalpel, koniec zaostrzony dł. 35 mm, szczypce dł. 105 mm, igła preparacyjna, nożyczki proste dł. 115 mm, lancet, łopatka sekcyjna | kpl. | 2 |  |
| 1.1.1.7.21 | Płyn do mycia naczyń | l | 6 |  |

Oświadczenia:

1. Przedmiotowe zamówienie zobowiązuję/emy się wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym na dostawę drobnego sprzętu laboratoryjnego.

2. Oświadczam/y, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.

3. Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się ze wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym dostawę drobnego sprzętu laboratoryjnego, przekazane przez Zamawiającego i nie wnoszę/my do niej żadnych zastrzeżeń.

4. Uważam/y się za związanego/ych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

5. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczam/y, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny aktualny na dzień upływu terminu składania ofert (art. 297 k.k.).

6. Oświadczam/y, iż klauzula informacyjna RODO będzie każdorazowo przekazywana osobom fizycznym, których dane osobowe zostaną ewentualnie przekazane Zamawiającemu w związku z niniejszym postępowaniem.

..................................... , dnia ........................   ..............................................................

(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)