Załącznik nr 4 - Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie oznaczeń:

- Zawartości białka metodą Kjeldahla;

- Składu aminokwasowego techniką chromatograficzną lub z wykorzystaniem analizatora aminokwasów;

- Błonnika pokarmowego

- Składu kwasów tłuszczowych w tym izomerów trans

- Zawartości akrylamidu

- Zawartości cholesterolu

w ramach projektu pt.: „Opracowanie technologii nowych i innowacyjnych produktów z karpia w celu zapewnienia całorocznego zbytu tego surowca z gospodarstw akwakultury”.

Operacja jest współfinansowana ze środków Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 na podstawie umowy o dofinansowanie operacji nr  00004-6521.1-OR1600005/17/20.

Wymagania dotyczące realizacji usługi polegającej na wykonaniu powyższych oznaczenia próbkach innowacyjnych przetworów rybnych (przekąski rybno – skrobiowe) dla potrzeb Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa:

- Badania zostaną przeprowadzone w próbkach przetworów rybnych. Masa próbek wynosić będzie około 100 – 200 g masy.

- Próbki dostarczone będą do wskazanego przez wykonawcę laboratorium przesyłką kurierską.

- Oznaczenia powinny być wykonane w oparciu o zwalidowane, akredytowane metody przez laboratorium posiadające ważny certyfikat akredytacji laboratorium badawczego zgodny z normą ISO/IEC 17025.

- Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu raportów z badań najpóźniej w terminie do 21 dni od daty przekazania prób do badań przez Zamawiającego.

- Raport musi być przesłany w formie wydrukowanej oraz w formie elektronicznej (w formacie PDF i xls).

- Każdy raport z badań musi zawierać poniższe informacje:

- Dane Zamawiającego;

- Dane laboratorium, w którym zostały przeprowadzone badania, z podaniem numeru akredytacji laboratorium;

- Wyniki badań, wraz z podaniem precyzji metody (odchylenie standardowe od średniej);

- Rodzaj próbki;

- Datę przyjęcia próbek;

- Ilość próbek;

- Datę rozpoczęcia badania;

- Datę zakończenia badania;

- Numer procedury badawczej, zgodnie z którą przeprowadzono badanie;

- Szczegółowy opis metody badawczej oraz wykaz zastosowanych wzorców/ materiałów odniesienia.