Opis zamówienia/ Formularz ofertowo – cenowy 
(część szczegółowa dla Zadania nr 2)

| OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W ZADANIU NR 2 | Formularz ofertowy/ część wypełniana przez Wykonawcę |
| --- | --- |
| A | B | C | D | E |
| Lp. | Sprzęt laboratoryjny doposażeniowy (opis minimalnych wymaganych właściwości i innych właściwości) | Ilość sztuk | Cena brutto w PLN za dany Rodzaj Sprzętu (za wszystkie ilości podane w kolumnie C) | Wyszczególnienie oferowanego Rodzaju Sprzętu (np. marka producenta, nr katalogowy) zalecane |
| 1 | Statyw teleskopowy dedykowany i w pełni kompatybilny z mieszadłami mechanicznymi IKA, znajdującymi się w posiadaniu jednostki naukowej. Parametry techniczne: średnica pręta 34mm; wysokość: 620-1010mm. Max obciążenie: 10kg | 2 |  |  |
| 2 | Łącznik krzyżowy dedykowany i w pełni kompatybilny z mieszadłami mechanicznymi IKA, znajdującymi się w posiadaniu jednostki naukowej. Parametry techniczne: szer. rozwarcia szczęk [mm]: Statyw / pręt uchwytu: 25 do 36 / 5 do 21 | 4 |  |  |
| 3 | Uchwyt z paskiem dedykowany i w pełni kompatybilny z wyżej wymienionym łącznikiem krzyżowym oraz mieszadłami mechanicznymi IKA, znajdującymi się w posiadaniu jednostki naukowej. Parametry techniczne: średnica pręta [mm]: 25 do 36; średnica naczynia [mm]: 40-300 | 2 |  |  |
| 4 | Łącznik krzyżowy dedykowany i w pełni kompatybilny z wyżej wymienionym statywem oraz mieszadłem mechanicznym IKA znajdującym się w posiadaniu jednostki naukowej. Zacisk półotwarty. Parametry techniczne: szer. rozwarcia szczęk [mm]: Statyw / pręt uchwytu: 34/16 | 2 |  |  |
| 5 | Uszczelka pokrywy komory sterylizacyjnej dedykowana do posiadanych przez Zamawiającego autoklawów firmy prestige medical classic | 5 |  |  |

Formularz cenowy dla Zadania nr 2 (wypełnia Wykonawca):

- Oświadczam, iż cena brutto za wykonanie całego Zadania nr 2 (Cena za Zadanie w rozumieniu działu VI dokumentu Zapytania Ofertowego stanowiąca sumę kwot w kolumnie D powyższej tabeli)

wynosi……………………………….. zł, (słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………)

- Każdy oferowany Rodzaj Sprzętu (poszczególne pozycje Lp. w powyższej tabeli) spełnia dla siebie wszystkie wymagania podane w kolumnie B ww. tabeli.

..................................................................................................

/Podpis osoby lub osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy/

# Footnotes

Przed wypełnieniem zapoznać się w szczególności z działem V ust. 5, 6 i 8 dokumentu Zapytania Ofertowego

Jak w przyp. 1.