Opis zamówienia/ Formularz ofertowo – cenowy 
(część szczegółowa dla Zadania nr 3)

| OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W ZADANIU NR 3 | Formularz ofertowy/ część wypełniana przez Wykonawcę |
| --- | --- |
| A | B | C | D | E |
| Lp. | Sprzęt laboratoryjny szklany (opis minimalnych wymaganych właściwości i innych właściwości) | Ilość sztuk/opakowań | Cena brutto w PLN za dany Rodzaj Sprzętu (za wszystkie ilości podane w kolumnie C) | Wyszczególnienie oferowanego Rodzaju Sprzętu (np. marka producenta, nr katalogowy) zalecane |
| 1 | Zlewka niska z wylewem i podziałką wykonana ze szkła borokrzemowego 3.3. zgodnie z normą ISO 3819, DIN 12 331, ČSN 70 4031. Szkło typu Simax. Odporna na działanie roztworów neutralnych, zasadowych, silnych kwasów, związków organicznych oraz gorącej wody. Pojemność 600mL; średnica 90mm; wysokość 125 mm | 20 sztuk |  |  |
| 2 | Zlewka szklana niska z wylewem i podziałką, wykonana ze szkła borokrzemowego 3.3. zgodnie z normą ISO 3819, DIN 12 331, ČSN 70 4031. Szkło typu Simax. Odporna na działanie roztworów neutralnych, zasadowych, silnych kwasów, związków organicznych oraz gorącej wody. Pojemność: 800 mL; (d: 135mm; h: 135mm lub d: 100 mm; h: 135 mm) | 25 sztuk |  |  |
| 3 | Zlewka szklana niska z wylewem i podziałką, wykonana ze szkła borokrzemowego 3.3. zgodnie z normą ISO 3819, DIN 12 331, ČSN 70 4031. Szkło typu Simax. Odporna na działanie roztworów neutralnych, zasadowych, silnych kwasów, związków organicznych oraz gorącej wody. Pojemność: 1000 mL; Wymiary 1145 x 105 mm | 25 sztuk |  |  |
| 4 | Zlewka szklana niska z wylewem i podziałką, wykonana ze szkła borokrzemowego 3.3. zgodnie z normą ISO 3819, DIN 12 331, ČSN 70 4031. Szkło typu Simax. Odporna na działanie roztworów neutralnych, zasadowych, silnych kwasów, związków organicznych oraz gorącej wody Pojemność: 50 mL; (d: 34 mm; h: 50mm lub d: 42 mm; h: 60mm) | 25 sztuk |  |  |
| 5 | Zlewka szklana niska z wylewem i podziałką wykonana ze szkła borokrzemowego 3.3. zgodnie z normą ISO 3819, DIN 12 331, ČSN 70 4031. Szkło typu Simax. Odporna na działanie roztworów neutralnych, zasadowych, silnych kwasów, związków organicznych oraz gorącej wody Pojemność: 150 mL; d: 60mm; h: 80mm | 20 sztuk |  |  |
| 6 | Zlewka szklana niska z wylewem i podziałką wykonana ze szkła borokrzemowego 3.3. zgodnie z normą ISO 3819, DIN 12 331, ČSN 70 4031. Szkło typu Simax. Odporna na działanie roztworów neutralnych, zasadowych, silnych kwasów, związków organicznych oraz gorącej wody. Pojemność: 250 mL; d: 70mm; h: 95mm | 25 sztuk |  |  |
| 7 | Parownica ze szkła borokrzemowego 3.3 z wlewem. Pojemność 45mL. Średnica 60mm; wysokość 30 mm. Parownica z płaską podstawą oraz wzmocnionymi obrzeżami. Wysoka odporność termiczna i chemiczna. Obojętna na działanie wody, roztworów neutralnych i zasadowych, a także silnych kwasów i związków organicznych. | 25 sztuk |  |  |
| 8 | Butelki na pożywki boro 3.3. Szyjka z wywinięciem. Autoklawowalne. Pojemność 1l. Wysokość 237mm | 5 sztuk |  |  |
| 9 | Palnik alkoholowy (spirytusowy), szklany z plastikową zatyczką, z knoten. Z zestawem 3 zapasowych, kompatybilnych knotów . | 3 sztuki |  |  |
| 10 | Butelki laboratoryjne z białą skalą, wykonane ze szkła borokrzemowego typu 3.3. Wyprodukowane zgodnie z normą ISO 4796-1. Gwint GL 45. W zestawie z niebieską zakrętką z PP. Autoklawowalne. Pojemność 250 mL | 10 sztuki |  |  |
| 11 | Butelki laboratoryjne z nakrętką, wykonane ze szkła borokrzemowego typu 3.3. Produkowane zgodnie z normą ISO 4796-1. Gwint GL 45. W zestawie z niebieskimi zakrętkami z PP. Autoklawowalne. Pojemność 1L | 10 sztuk |  |  |
| 12 | Probówki bakteriologiczne z korkiem bakteriologicznym (aluminiowym) ze szkła sodowego. Autoklawowalne. Wymiary 16mm x 180 mm. | 200 sztuk w opakowaniach (zalecane po min 100 sztuk na opakowanie) |  |  |
| 13 | Probówki bakteriologiczne. Autoklawowalne. Wymiary 16mm x 160 mm. | 200 sztuk w opakowaniach (zalecane po min 100 sztuk na opakowanie) |  |  |
| 14 | Perełki szklane średnica 3mm (Opakowanie ok. 0,25kg) | 1 opakowanie |  |  |

Formularz cenowy dla Zadania nr 3 (wypełnia Wykonawca):

- Oświadczam, iż cena brutto za wykonanie całego Zadania nr 3 (Cena za Zadanie w rozumieniu działu VI dokumentu Zapytania Ofertowego stanowiąca sumę kwot w kolumnie D powyższej tabeli)

wynosi……………………………….. zł.

(słownie: ……………………………………………………………………………………………………)

- Każdy oferowany Rodzaj Sprzętu (poszczególne pozycje Lp. w powyższej tabeli) spełnia dla siebie wszystkie wymagania podane w kolumnie B ww. tabeli.

..................................................................................................

/Podpis osoby lub osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy/

# Footnotes

Przed wypełnieniem zapoznać się w szczególności z działem V ust. 5, 6 i 8 dokumentu Zapytania Ofertowego

Wybór rozmiarów zlewki w zakresie parametrów: d i h należy do Wykonawcy.

Jak w przypisie 2.

Jak w przypisie 1.