# Szczecin, dnia 1 czerwca 2012 r.

# ZAPYTANIE OFERTOWE

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, zwraca się z prośbą 
o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie:

1. usługi polegającej na wzorcowaniu wag i wagosuszarek na miejscu u Zamawiającego    
     znajdujących się w dwóch lokalizacjach:

Szczecin, ul. Klemensa Janickiego nr 35, obiekt CBIMO:

- waga analityczna WAS 160/C/2,

- wagi pozostałe: PS 750/X, WPS 210/C/2, WXD 200/2000, WPS 1200/C/2,
WPS 2100/C/1, WPT/F 30C

- wagosuszarki: WPS 50 SX/1, WPS 30S,

Szczecin, ul. Kazimierza Królewicza nr 4, Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa, 
Pawilon D, pokój nr 6:

- wagi analityczne: AS 160/C/2, AS 220/C/2,

- waga: PS 1000/C/1.

ORAZ

2. dostawy mas wzorcowych (13 szt.) w walizce wraz ze świadectwem wzorcowania 
     z akredytowanego laboratorium:

- Pojedynczy wzorzec masy klasy E2 – blaszki z aluminium i nowego srebra – 1mg (1 szt.),

- Pojedynczy wzorzec masy klasy F2 – wykonane ze stali niemagnetycznej – 1kg  (1 szt.),

- Komplet wzorców masy klasy E2 – wykonane ze stali nierdzewnej niemagnetycznej 
    od 1 g do 200 g (11 szt.w walizce),

# Istotne warunki zamówienia:

1. Termin wykonania usługi i dostawy: do 14 dni od daty podpisania umowy.

2. Miejsce wykonania usługi: Szczecin, CBIMO, ul. Klemensa Janickiego nr 35 oraz ul. Kazimierza 
     Królewicza nr 4, Pawilon D, pokój nr 6.

3. Sposób zapłaty: przelew na rachunek bankowy w ciągu 14 dni od daty wykonania usługi 
     i dostawy w formie protokołu zdawczo - odbiorczego bez uwag.

Ofertę należy złożyć w Kancelarii Głównej ZUT w Szczecinie, Aleja Piastów Nr 17, Budynek Rektoratu, I piętro, pok. 119 do dnia 06.06.2012 r. do godz. 15.00 r. 
w formie pisemnej lub elektronicznej na adres e - mail: marcin.winiarczyk@zut.edu.pl.

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta, która będzie zawierać najniższą 
cenę za realizację zamówienia (każdego z dwóch punktów opisanych powyżej. Zamawiający nie dopuszcza częściowej realizacji punktu.

„Złożenie zapytania ofertowego, jak też otrzymanie w wyniku zapytania oferty cenowe 
nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez ZUT w Szczecinie 
i nie łączy się z koniecznością zawarcia przez niego umowy.”