Szczecin dnia 04.05.2011 r.

Zapytanie cenowe dotyczące urządzeń do nawadniania oraz ochrony przeciw przymrozkowej:

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie kieruje do Państwa zapytanie cenowe w sprawie wykonania dostawy:

- Przedmiot zamówienia:

| Sterownik nawadniania 4 sekcyjny z możliwością rozbudowy do 12 sekcji, kompatybilny z urządzeniami zewnętrznymi takimi jak czujnik deszczu, współpracujący z elektrozaworem PRO 150 | 1 szt. |
| --- | --- |
| Agrotaśma z kroplownikami rozmieszczonymi co 30 cm, grubość ścianki 0,375 mm, średnica 16mm, minimalne ciśnienie 0,6 bar, maksymalne ciśnienie 1,4 bar | 200mb. |
| Stalowy zawór wodny z gwintem wewnętrznym pasujący do rury o średnicy 40mm | 2 sztuki |
| Zestaw filtrów dyskowych 2” z podstawką dopasowany do zestawu hydroforowego | 1 komplet |
| PE trójnik 32-25-32 koloru czarnego z biała opaska zaciskową wewnątrz.. | 10 sztuk |
| PE trójnik -40-32-40 koloru czarnego z biała opaska zaciskową wewnątrz.. | 11 sztuki |
| PE korek 40 koloru czarnego z biała opaska zaciskową wewnątrz. | 2 sztuki. |
| Spinki fi 16 do mocowania drip linii na drucie o przekroju 3,5mm. | 3000 sztuk. |
| Taśma teflonowa 19mm, 15mb, 0,20mm. | 10 sztuk. |
| Kabel 5X0,50mm2 FLYYW szary. | 50mb. |
| PP przelot 16mm. | 50 sztuk. |
| Kroplownik o wydajności 2L/h koloru niebieskiego.. | 50 sztuk |
| Obejma 40-3/4”. | 70 sztuk. |
| PP kolano z gwintem zewnętrznym ¾”.. | 70 sztuk |
| Przewód PE o średnicy wewnętrznej 25mm, wytrzymały w temperaturze do 500C, z dodatkiem stabilizatora, wytrzymały na promienie UV, nawadniający koloru czarnego minimalne ciśnienie pracy 5bar. | 500mb. |
| Przewód PE o średnicy wewnętrznej 32 mm, wytrzymały w temperaturze do 500C, z dodatkiem stabilizatora, wytrzymały na promienie UV, nawadniający koloru czarnego minimalne ciśnienie pracy 5bar. | 50mb. |
| Przewód PE o średnicy wewnętrznej 40 mm, wytrzymały w temperaturze do 500C, z dodatkiem stabilizatora, wytrzymały na promienie UV, nawadniający koloru czarnego minimalne ciśnienie pracy 5bar. | 180mb. |
| Przewód PE o średnicy wewnętrznej 16 mm, wytrzymały w temperaturze do 500C, z dodatkiem stabilizatora, wytrzymały na promienie UV nawadniający koloru czarnego. | 500mb. |
| Drip Linia PC 16, kompensacja ciśnienia, odległość emiterów od siebie co 33cm o wydajności 2L/h. | 1500mb. |
| Drip Linia PC 16, kompensacja ciśnienia, odległość emiterów od siebie co 50cm o wydajności 2L/h. | 1500mb. |
| zawory plastikowe 32 mm z kompetem złączek do podłączenia rury Pe 32 | 11 szt |
| Studzienka umieszczana w ziemi koloru czarnego z zielonym wiekiem z zamknięciem na śrubę. | 7 sztuk. |
| Zaworek 16mm-16mm wykonany z PP z czerwoną rączką do otwierania i zamykania z kompletem obejm | 70 sztuk. |
| PP korek okular 16 | 70 sztuk |
| Wkładka 16mm | 70 sztuk |
| Nakrętka 16mm | 70 sztuk |
| Kolanko CORONA | 100 sztuk |
| Kroplownik 2,2L/h SLB brązowy.. | 100 sztuk |
| Mikro zraszacz podkoronowy na stopce wbijanej w podłoże lub podwieszany do drutu średnica zraszania do 1,5 m, promień zraszania od 2x20 do 2x90o | 100 kompletów |
| Mikro zraszacz podkoronowy na stopce wbijanej w podłoże średnica zraszania do 1 m, promień zraszania 360o | 60 kompletów |
| Przebijak irygacyjny | 2 sztuki |
| Elektrozawór 1,5” PRO 150 pasujący do sterownika | 2 sztuki |
| Injector komplet, + by-pass irygacyjny oraz złączki pasujące do rury PE o średnicy wewnętrznej 40 mm | 1 komplet |
| Pompa hydroforowa 35.5.M/100, średnica wejścia i wyjścia fi min.32 mm, napięcie znamionowe 230 V | 1 sztuka |
| Mini klik standard wyłącznik nawadniania.. | 1 sztuka |
| Metalowy zbiornik na wodę skręcany z paneli metalowych, wyłożony wkładem z PCV, przykrywany od góry, pojemność 72 m3, wysokość do 3,5 m, wyposażony w zawór spustowy, Zawór do pompy hydroforowej oraz zawór przelewowy | 1 szt. |
| Mikrozraszacz antymrozowy o wydajności do 50 L/h, o zasięgu działania przy ciśnieniu 3 bar do 10 metrów oraz kompletem niezbędnych części do jego prawidłowego funkcjonowania (wkłówki, wężyki 250 mb)- do ochrony przeciwprzymrozkowej | 60 sztuk |
| 38. Sterownik współpracujący z multiczujnikiem wraz z modułem elektrycznym oraz czujnikiem wiatru, max 36 sekcji, pracujący w zewnętrznych warunkach, z graficznym wyświetlaczem, konstrukcja umożliwiająca wyjmowanie modułów bez konieczności odłączania przewodów, wyposażone w złącze smartport, dokonujący obliczeń ewapotranspiracji zgodnie z lokalnymi warunkami pogodowymi, posiadający pamięć trwałą, uruchamiający program ochronny dla roślin w przypadku gdy negatywne warunki pogodowe mogą mieć wpływ na roślinność. Zasilanie 24V AC, możliwość podłączenia max 36 sekcji, pobór prądu max 20mA, wymienna bateria litowa o trwałości 10 lat, możliwość podłączenia dwóch niezależnych czujników pogodowych | 1 sztuka |

II) Termin realizacji:

14 dni od daty podpisania umowy

III) Warunki płatności:

Przelew na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie do 14 dni od daty otrzymania faktury od Wykonawcy i podpisania protokołu odbioru lub w terminie do 14 dni na podstawie faktury pro forma otrzymanej od Wykonawcy, jednak nie wcześniej niż przed podpisaniem umowy pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą

IV) Przy wyborze najkorzystniejszej propozycji cenowej, Zamawiający będzie się kierował kryterium:

Cena – 100%

V) Informacje dodatkowe:

- Wymagany okres gwarancji: nie krócej niż 12 miesięcy

- Zamawiający wybierze propozycję cenową odpowiadającą wszystkim wymogom postawionym przez niego dla prawidłowej realizacji zamówienia i o najniższej cenie

VI) Propozycja cenowa winna być złożona do dnia 12 maja 2011 r. do godziny 15:00, przy użyciu poczty elektronicznej na adres: mstatkiewicz@zut.edu.pl  Propozycja cenowa otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania podanym powyżej, nie będzie rozpatrywana.

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt pod nr tel. 502 73 10 59 mgr inż. Paweł Pantecki.

VII) Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną propozycję cenową przed upływem terminu jej składania.

VIII) Z Wykonawcą, którego propozycja cenowa zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie zawarta umowa, zaprojektowana przez Zamawiającego.

Złożenie zapytania ofertowego, jak też otrzymanie w wyniku zapytania oferty cenowej nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie i nie łączy się z koniecznością zawarcia przez niego umowy.

Kierownik Projektu

Piotr Chełpiński